Лекція 2.

Тема. Фармацевтичний аналіз.

Мета. Ознайомити студентів з фармакопейними реакціями ідентифікації неорганічних йонів (катіонів та аніонів), фармакопейними реакціями ідентифікації органічних лікарських речовин, методами визначення чистоти лікарських речовин (забарвленості та мутності, кислотності, лужності та pH середовища, домішок йонів, летких речовин та води).

Вступ. Фармацевтичний аналіз – один з основних розділів фармацевтичної хімії, який має специфічні особливості, що відрізняють його від інших видів аналітичних досліджень. Ці відмінності пов’язані з великою різноманітністю об’єктів дослідження. Аналізу підлягають речовини різної хімічної природи: неорганічні, елементорганічні, радіоактивні, органічні сполуки від простих аліфатичних до складних природних біологічно активних речовин; речовини синтетичного та природного походження, індивідуальні речовини або багатокомпонентні суміші у різних діапазонах концентрацій. Об’єктами фармацевтичного аналізу є індивідуальні лікарські речовини та лікарські препарати.

Характерна особливість фармацевтичного аналізу – систематичне вдосконалення, зумовлене постійним підвищенням вимог до якості об’єктів, котрі аналізуються. Це потребує широкого використання не лише хімічних, а й більш чутливих фізико-хімічних методів дослідження. До фармацевтичного аналізу висувають особливі вимоги, серед яких – правильність, точність, вибірковість, специфічність, чутливість, а також економічність.

План.

1. ФАРМАКОПЕЙНІ РЕАКЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОРГАНІЧНИХ ЙОНІВ

1.1. Фармакопейні реакції ідентифікації катіонів

1.2. Фармакопейні реакції ідентифікації аніонів

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

2.1. Якісний елементний аналіз речовин органічної природи

2.1.1. Визначення карбону та гідрогену

2.1.2. Визначення оксигену

2.1.3. Визначення нітрогену

2.1.4. Визначення сульфуру

2.1.5. Визначення галогенів

2.2. Визначення функціональних груп

2.2.1. Ненасичені вуглеводні

2.2.2. Галогеновмісні органічні сполуки

2.2.3. Спиртовий гідроксил

2.2.4. Багатоатомні спирти

2.2.5. Енольний гідроксил

2.2.6. Ендіольне угрупування

2.2.7. Фенольний гідроксил

2.2.8. Альдегіди і кетони

2.2.9. Карбонові кислоти

2.2.10. Амінокислоти аліфатичного ряду

2.2.11. Етери

2.2.12. Естерна група

2.2.13. Аміни

2.2.14. Піридиновий цикл

2.2.15. Нітрогрупа

2.2.16. Аміди

2.2.17. Іміди

2.2.18. Гідразини, гідразиди, гідра зони

2.2.19. Тіоли, тіони, тіоефіри, тіоаміди

2.2.20. Сульфокислоти, сульфаміди

2.2.21. Фосфорорганічні сполуки(органічні фосфоровмісні сполуки)

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

3.1. Визначення забарвленості та мутності

3.2. Визначення кислотності, лужності та pH середовища

3.3. Визначення домішок йонів

3.3.1. Дослідження на хлориди

3.3.2. Дослідження на сульфати

3.3.3. Дослідження на солі амонію

3.3.4. Дослідження на солі кальцію

3.3.5. Дослідження на солі феруму

3.3.6. Дослідження на солі цинку

3.3.7. Дослідження на солі важких металів

3.3.8. Дослідження на арсен

3.3.9. Визначення летких речовин та води

Фармацевтичний аналіз – один з основних розділів фармацевтичної хімії, який має специфічні особливості, що відрізняють його від інших видів аналітичних досліджень. Ці відмінності пов’язані з великою різноманітністю об’єктів дослідження. Аналізу підлягають речовини різної хімічної природи: неорганічні, елементорганічні, радіоактивні, органічні сполуки від простих аліфатичних до складних природних біологічно активних речовин; речовини синтетичного та природного походження, індивідуальні речовини або багатокомпонентні суміші у різних діапазонах концентрацій. Об’єктами фармацевтичного аналізу є індивідуальні лікарські речовини та лікарські препарати.

Характерна особливість фармацевтичного аналізу – систематичне вдосконалення, зумовлене постійним підвищенням вимог до якості об’єктів, котрі аналізуються. Це потребує широкого використання не лише хімічних, а й більш чутливих фізико-хімічних методів дослідження. До фармацевтичного аналізу висувають особливі вимоги, серед яких – правильність, точність, вибірковість, специфічність, чутливість, а також економічність.

Вибірковість методу важлива під час проведення аналізу багатокомпонентних лікарських препаратів, оскільки дає можливість визначати кожен з компонентів за наявності інших, а також продуктів розкладу складових та домішок. Під час випробування на чистоту активних фармацевтичних інгредієнтів та препаратів хімічним методом використовують специфічні та чутливі реакції, які дозволяють встановлювати граничний вміст домішок. Методики та випробування, які використовують у фармацевтичному аналізі, мають бути валідовані згідно з вимогами ДФУ. Фармацевтичний аналіз об’єднує фармакопейний аналіз, постадійний контроль виробництва лікарських препаратів, аналіз лікарських препаратів аптечного виготовлення, експрес-аналіз. Складовою частиною фармацевтичного аналізу є фармакопейний аналіз. Він являє собою сукупність способів випробування субстанцій і готових лікарських засобів за методиками ДФУ. Під час проведення випробувань використовують різні методи, що забезпечують ефективний контроль якості лікарських засобів згідно з вимогами ДФУ.

Випробування – це аналітична методика, оцисана в окремій статті (монографії). Результатом проведення випробувань є висновок про відповідність лікарського засобу вимогам окремої статті ДФУ і/або АНД (аналічного нормативного документа).

Валідація аналітичних методик і випробувань. Валідація аналітичної методики (Method validation) – це експериментальний доказ того, що методика придатна для розв’язання поставлених завдань. Валідацію фармакопейних методів проводять на етапі підготовки ФС або АНД на нові лікарські засоби.

Державна фармакопея України розглядає проведення валідації для таких випробувань:

- ідентифікація лікарських засобів;

- визначення граничного вмісту домішок;

- кількісне визначення діючої речовини та інших компонентів (наприклад, консервантів) у субстанціях і готових лікарських засобах.

Усі аналітичні методики й випробування, що входять до монографії і аналітичної нормативної документації, мають бути валідовані. Однак для валідації деяких випробувань, наприклад таких, як «Розчинення» або «Розмір часточок», можуть бути потрібні інші валідаційні процедури, не описані в загальній статті.

Набір досліджуваних валідаційних характеристик залежить від призначення аналітичної методики. Типові валідаційні характеристики: правильність, точність, збіжність, міжлабораторна відтворюваність, специфічність, межа виявлення, межа кількісного визначення, лінійність, діапазон застосування.

Повторну валідацію слід проводити у таких випадках: зміна в синтезі лікарської субстанції; зміна у складі готового лікарського засобу; зміна в аналітичній методиці. Обсяг проведення повторної валідації визначається специфікою зміни. Повторна валідація може бути потрібна і в інших випадках.

Ідентифікація. Випробування на ідентифікацію – це підтвердження ідентичності лікарського засобу на підставі вимог ДФУ або АНД. Для ідентифікації зазвичай застосовують поєднання інфрачервоної спектроскопії, електронної спектрофотометрії або хроматографії (газової, рідинної чи тонкошарової), визначення характерних констант з характерними хімічними реакціями. Можливе також використання інших фізико-хімічних методів.

У деяких монографіях є підрозділи «Перша ідентифікація» та «Друга ідентифікація». Як правило, використовують першу ідентифікацію. Якщо є гарантія того, що ця серія субстанції була раніше сертифікована на відповідність усім вимогам монографії, випробування з другого підрозділу можуть використовуватися замість випробувань із першого підрозділу.

1. ФАРМАКОПЕЙНІ РЕАКЦІЇ

ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕОРГАНІЧНИХ ЙОНІВ

Ідентифікація неорганічних лікарських речовин у більшості випадків зводиться до ідентифікації окремих йонів – аніонів та катіонів, що входять до їх складу.

1.1. Фармакопейні реакції ідентифікації катіонів

1) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона К+:

1. З розчином тартратної кислоти (винної), за наявності Na2CO3, під час охолодження в крижаній воді, утворюється білий кристалічний осад:

K+ + H2C2H4O6  KHC4H4O6↓ + H+			(1.1)

Методика: До 2 мл розчину солі калію (0,01-0,02 г йона калію) додають 1 мл розчину винної кислоти, 1 мл розчину натрій ацетату, 0,5 мл 95% спирту, збовтують; поступово утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах і розчинах лугів:

(1.2)

Утворенню осаду сприяє охолодження реакційної суміші та потирання скляною паличкою стінок пробірки.

2. Під час взаємодії з розчином натрій гексанітрокобальтату(ІІІ) у присутності кислоти етанової розведеної – утворюється жовтий або оранжево-жовтий осад:

2К+ + Nа3[Со(NO2)6]  К2Na[Со(NO2)6]↓ + 2Na+	(1.3)

Методика: До 2 мл розчину солі калію (0,005-0,01 г йона калію), попередньо прожареної для видалення солей амонію, додають 0,5 мл розведеної етанової кислоти та 0,5 мл розчину натрій гексанітрокобальтату(ІІІ). Реакцію не можна проводити в лужному або сильнокислому середовищі внаслідок руйнування комплексного йону:

[Co(NO2)6]3– + 3OH– ( Co(OH)3( + 6NO2–		(1.4)

[Co(NO2)6]3–+ 6H+ ( Co3+ + 6HNO2			(1.5)

3. Сіль калію, внесена у безбарвне полум’я, забарвлює його у фіолетовий колір або під час розглядання крізь синє скло – у пурпурово-червоний.

2) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Na+:

1. З розчином калій піроантимонату (калію гексагідроксостибату (V)) за наявності калій карбонату після охолодження в крижаній воді – утворюється густий білий осад:

Nа+ + К[Sb(ОН)6] → Nа[Sb(ОН)6]↓ + К+			(1.6)

2. З розчином реактиву метоксифенілетанової кислоти, за наявністю калій карбонату після охолодження в крижаній воді – утворюється об’ємний, густий, білий кристалічний осад:

(1.7)

Осад розчиняється під час додавання розчину амоніаку розведеного і не випадає знову при наступному додаванні розчину амоній карбонату.

3. Дія цинк-ураніл ацетату Zn(UO2)3(CH3COO)8. Йони натрію з цим реагентом у нейтральних або ацетатних розчинах утворюють блідо-жовтий осад натрій-цинк-ураніл ацетату:

NaCl + Zn(UO2)3(CH3COO)8 + CH3COOH + 9H2O =				= NaZn(UO2)3(CH33COO)9·9H2O↓ + HCl			   (1.8)

Na+ +Zn2++3UO22+ + 8CH3COO― + CH3COOH +9H2O =

NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O↓ + H+				(1.9)

Під мікроскопом кристали NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O мають вигляд правильних октаедрів або тетраедрів. Виявленню йонів Na+ в цьому випадку не заважають йони K+ та NH4+.

Методика: 1 мл розчину солі натрію (0,01-0,03 г йона натрію), підкиснюють розведеною етановою кислотою, якщо необхідно, фільтрують, потім додають 0,5 мл розчину цинк-уранілацетату.

3. Сіль натрію, змочена хлоридною кислотою розведеною і внесена в безбарвне полум’я, забарвлює його у жовтий колір.

3) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона NH4+:

- До розчину субстанції додають магній оксид. Амоніак, що утворився, пропускають крізь суміш 0,1 М розчину хлоридної кислоти і розчину метилового червоного; забарвлення індикатора переходить у жовте. Отриманий йон амонію ідентифікують за утворенням жовтого осаду з розчином натрій гексанітрокобальтату(ІІІ):

МgО + 2NH4+ → Мg2+ + 2NН3↑ + Н2O		(1.10)

NH3 + НСl → NH4Сl				(1.11)

2NH4+ + Nа+ + [Со(NO2)6]3– → (NH4)2Nа[Со(NO2)6]↓	   (1.12)

- Реакція з реактивом Несслера (лужним розчином калій тетрайодомеркурату(ІІ)):

NH4Cl + 2K2[HgI4] + 2KOH = [NH2Hg2I2]I↓ + 5KI + KCl + 2H2O  (1.13)

NH4+ + 2[HgI4]2– + 2OH―= [NH2Hg2I2]I↓ + 5I―+ 2H2O   (1.14)

Жовте забарвлення або цегляно-червоний осад.

Амонію солі й солі летких основ. Під час нагрівання солей амонію і солей летких основ з розчином натрій гідроксиду виділяється пара амоніаку або летких основ, які виявляють за запахом і лужною реакцією (червоний лакмус забарвлюється у синій колір):

NH4+ + NаОН  NH3↑ + Н2O + Na+			(1.15)

4) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Hg22+:

- Солі меркурій(I) утворюють з розчинами лугів чорний осад меркурій(I) оксиду:

Hg22+ + 2OH– ( Hg2O( + H2O			(1.16)

- Солі меркурій(I) утворюють з розчинами йодидів жовто-зелений осад меркурій(I) йодиду:

Hg22+ + 2І– ( Hg2І2( 					(1.17)

Осад розчиняється в надлишку реактиву з виділенням металічної ртуті:

Hg2І2( + 2І– ( (HgI4(2– + Hg(				(1.18)

- З розчинами хлоридів солі меркурій(I) утворюють білий осад меркурій(І) хлориду:

Hg22+ + 2Cl– ( Hg2Cl2( 				(1.19)

- Під час взаємодії солей меркурій(І) з розчином амоніаку утворюється темний осад вільної ртуті:

Hg2Cl2 + 2NH3 (HgNH2Cl + Hg( + NH4Cl 		(1.20)

5) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Аg+:

1. Йони аргентуму (срібла) з хлоридною кислотою розбавленою утворюють білий сирнистий осад, який розчиняється під час додавання розчину амоніаку розведеного та натрій тіосульфату:

Аg+ + НСl → АgСl↓ + Н+				(1.21)

АgСl + 2NH4ОН → [Аg(NН3)2]Сl + 2Н2O			(1.22)

AgCl + 2S2O32– ( [Ag(S2O3)2]3– + Cl–			(1.23)

6) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Pb2+:

1. З розчином калій хромату в середовищі кислоти етанової – утворюється жовтий осад:

Рb2+ + К2СrO4 → РbСrO4↓ + 2К+			(1.24)

- Під час додавання розчину натрій гідроксиду концентрованого осад розчиняється:

РbСrO4↓ + 4NаОН → Nа2[Рb(ОН)4] + Na2СrO4		(1.25)

3. З розчином калій йодиду в середовищі кислоти етанової – утворюється жовтий осад:

Рb2+ + 2КІ → РbІ2↓ + 2К+				(1.26)

Під час кип’ятіння осад розчиняється, а під час охолодження випадає знову у вигляді блискучих жовтих пластинок.

7) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Са2+:

- З розчином гліоксальгідроксіанілу в присутності натрій гідроксиду, натрій карбонату і хлороформу – при струшуванні хлороформний шар набуває червоного забарвлення:

(1.27)

- З розчином калій гексаціаноферату(ІІ) в середовищі кислоти етанової у присутності амоній хлориду утворюється білий кристалічний осад:

Са2+ + 2NH4Сl + К4[Fе(СN)6] → (NH4)2Са[Fе(СN)6]↓ + 4К+ + 2Сl−  (1.28)

- З розчином амоній оксалату утворюється білий осад, нерозчинний у кислоті етановій розведеній і розчині амоніаку, розчинний у розведених мінеральних кислотах:

Са2+ + (NН4)2С2O4  → СаС2O4↓ + 2NH4+		(1.29)

- Сіль кальцію, змочена хлоридною кислотою розведеною і внесена у безбарвне полум’я, забарвлює його в оранжево-червоний колір.

8) Фармакопейні реакції ідентифікації катіону Al3+:

До водного розчину, який містить катіон алюмінію, додають хлоридну кислоту розведену і реактив тіоацетаміду; не має утворюватися осад (дослідження на відсутність домішок важких металів). Потім додають розчин натрій гідроксиду розведеного – утворюється гелеподібний білий осад, який розчиняється під час наступного додаванні надлишку реактиву:

Аl3+ + 3NaОН → Аl(ОН)3↓ + 3Na+				(1.30)

Аl(ОН)3↓ + 3NаОН → Nа3[Аl(ОН)6]			(1.31)

До одержаного розчину поступово додають розчин амоній хлориду – знову утворюється гелеподібний білий осад:

Nа3[Аl(ОН)6] + 3NH4Сl → Аl(ОН)3↓ + 3NH4ОН + 3NаСl	(1.32)

9) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Zn2+:

- З розчином натрій гідроксиду концентрованим утворюється білий осад, розчинний у надлишку реактиву:

Zn2+ + 2NaОН → Zn(OН)2↓+ 2Na+				(1.33)

Zn(OН)2 + 2NаОН → Nа2[Zn(ОН)4]				(1.34)

Під час додавання до отриманого розчину амоній хлориду осад не утворюється. а при додаванні розчину натрій сульфіду – утворюється білий пластівчастий осад:

Zn2+ + Na2S → ZnS↓ + 2Na+				(1.35)

Осад цинк сульфіду не розчиняється у розведеній етановій кислоті та легко розчиняється у розведеній хлоридній кислоті:

ZnS + 2H+ ( Zn2+ + H2S(				(1.36)

- З розчином калій гексаціаноферату(ІІ) утворюється білий осад, нерозчинний у хлоридній кислоті розведеній:

3Zn2+ + 2К4[Fе(СN)6] → К2Zn3[Fе(СN)6]2↓+ 6К+		(1.37)

10) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона As(ІІІ і V)

Арсен(III) і арсен(V) у вигляді катіонів As3+ і As5+ присутні тільки в сильнокислому середовищі, в слабокислих розчинах у вигляді – HAsО2, H3AsО3 і H3AsO4, в нейтральному і лужному середовищах – у вигляді аніонів AsО33– (арсеніт-йон) і AsО43– (арсенат-йон). Всі сполуки арсену отруйні!

1. Реакція з гідроген сульфідом H2S

В розчинах арсенітів у кислому середовищі арсен(III) присутній у вигляді HAsО2, а в сильнокислих – As3+:

HAsО2 + 3Н+  As3++ 2Н2О				(1.38)

Гідроген сульфід або розчин Na2S в сильнокислих розчинах з As3+ утворює жовтий осад As2S3:

2As3+ + 3H2S  As2S3↓+ 6Н+				(1.39)

Сумарно цей процес можна відобразити рівнянням:

2HAsО2 + 3H2S  As2S3↓+ 4Н2О	 Ks(As2S3) = 4,0·10–25   (1.40)

Осад нерозчинний у лугах (NaOH і КОН), у концентрованій хлоридній кислоті, але розчиняється в розчині амоніаку з утворенням тіо- і оксоаніонів:

As2S3 + 6NH3·Н2О → AsO33– + AsS33– + 6NH4+ + 3H2O     (1.41)

Під дією H2S або Na2S на підкиснені хлоридною кислотою розчини арсенатів випадає осад As2S5:

2As5+ + 5H2S  As2S5↓ + 10Н+ 			(1. 42)

Крім того, гідроген сульфід у кислому середовищі відновлює арсен (V) до арсену (III), при цьому в осад випадає елементарна сірка:

| +2ē + Н2AsO4– + 3H+ НAsO2 + 2H2O | 1 |
| --- | --- |
| –2ē + H2S S↓ + 2H+ | 1 |
| Н2AsO4– + H+ + H2S → НAsO2 + S↓ +2H2O |  |

Потім HAsO2 реагує з гідрогеном сульфідом з утворенням осаду As2S3.

Сумарний процес має вигляд:

4Н2AsO4– + 6H+ + 9H2S → As2S3↓ + S↓ + 16H2O + As2S5	(1.46)

Осад As2S5 не розчиняється у концентрованій хлоридній кислоті, але розчиняється в розчині амоніаку.

11) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Mg2+:

Магній ідентифікують за реакцією з розчином натрій гідрогенортофосфату.

Методика: До 1 мл розчину субстанції (0,002-0,005 г йона магнію) добавляють 1 мл розчину NН4ОН, 1 мл розчину амоній хлориду для розчинення білого осаду Мg(ОН)2. До отриманого розчину добавляють 0,5 мл розчину основного реактиву. Утворюється білий кристалічний осад:

Мg2+ +Nа2НРO4 + NH4ОН МgNH4РO4↓ + 2Nа+ + Н2O  (1.47)

Mg2+ + NH4+ + PO43– ( MgNH4PO4( 			(1.48)

Осад розчиняється у розведених мінеральних кислотах та оцтовій кислоті:

MgNH4PO4 + H+ ( Mg2+ + NH4+ + HPO42–			(1.49)

Амоній хлорид додається для запобігання утворення в реакційній суміші осаду магній гідроксиду. Надлишку амоній хлориду слід уникати, оскільки можуть утворюватися розчинні комплекси [MgCl3]–, [MgCl4]2–.

12) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Sb(III і V):

Стибій(III і V) (сурма) з розчином натрій сульфіду в присутності розчину калій-натрій тартрату утворює оранжево-червоний осад, який розчиняється під час додавання розчину натрій гідроксиду:

2Sb3+ + 3S2– → Sb2S3↓				(1.50)

2Sb5+ + 5S2– → Sb2S5↓				(1.51)

Sb2S3↓+ 6OН– → SbO33- + SbS33– + 3H2O		(1.52)

4Sb2S5↓ + 24OН– → 3SbO43- + 5SbS4– + 12Н2O		(1.53)

13) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Fe(II i III):

Ферум (II) (залізо (II)) ідентифікують з розчином калій гексаціаноферату(ІІІ) – утворюється синій осад, нерозчинний у хлоридній кислоті розведеній:

3Fе2+ + 2К3[Fе(СN)6] → Fе3[Fе(СN)6]2↓ + 6К+		(1.54)

Ферум (III) (залізо (III)) ідентифікують за реакціями:

- З розчином калій тіоціанату (роданіду) в середовищі хлоридної кислоти – з’являється червоне забарвлення:

Fе3+ + 3КSСN → [Fе(SСN)3] + 3К+			(1.55)

Потім до однієї половини одержаного розчину додають ізоаміловий спирт або ефір і струшують – після розшарування органічний шар набуває рожевого забарвлення. До другої – додають розчин меркурій(II) хлориду – червоне забарвлення розчину зникає:

2[Fе(SСN)3] + 3НgСl2 → 3[Нg(SСN)2] + 2FеСl3	(1.56)

- З розчином калій гексаціаноферату(ІІ) – утворюється синій осад, нерозчинний у хлоридній кислоті розведеній:

4Fе3+ + 3К4[Fе(СN)6] → Fе4[Fе(СN)6]3↓ + 12К+		(1.57)

14) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Bi3+:

- З розчином натрій сульфіду – утворюється коричневий осад:

2Ві3+ + 3Na2S → Ві2S3↓ + 6Na+			(1.58)

Методика: Лікарські засоби бісмуту (близько 0,05 г йона бісмуту) збовтують з 3 мл розведеної хлоридної кислоти і фільтрують. До фільтрату додають 1 мл розчину натрій сульфіду або гідроген сульфіду; утворюється коричнево-чорний осад, який розчиняється під час додавання рівного об’єму концентрованої нітратної кислоти.

Bi2S3 + 8HNO3 ( 2Bi(NO3)3 + 2NO↑ + 3S↓ + 4H2O	(1.59)

2. Лікарські засоби бісмуту (близько 0,05 г йона бісмуту) збовтують з 5 мл розведеної сульфатної кислоти і фільтрують. До фільтрату додають 2 краплі розчину калій йодиду; утворюється чорний осад, що розчиняється в надлишку реактиву; з’являється жовтувато-оранжеве забарвлення:

Bi3+ + 3I– ( BiI3↓ 				(1.60)

BiI3 + I– ( [BiI4]– 					(1.61)

3. З розчином тіосечовини – утворюється жовтувато-оранжеве забарвлення або оранжевий осад, який не знебарвлюється під час додавання розчину натрій флуориду:

Ві3+ + 3Н2N–СS–NH2 → [Вi((NH2)2СS)3]3+	(1.62)

15) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Hg2+:

1. Під час взаємодії з очищеною мідною фольгою з’являється темно-сіра пляма, яка при натиранні стає блискучою, а під час нагрівання – зникає:

Нg2+ + Сu → Нg + Сu2+					(1.63)

- З розчином натрій гідроксиду розведеним – утворюється густий осад жовтого кольору:

Нg2+ + 2NaOН → НgО↓ + 2Na+ + Н2O		(1.64)

- З розчином калій йодиду солі меркурію(II) утворюють червоний осад, розчинний у надлишку цього реактиву:

Нg2+ + 2КІ → НgI2↓+ 2К+				(1.65)

НgI2 + 2КІ → К2[НgІ4]					(1.66)

16) Фармакопейні реакції ідентифікації катіона Cu2+:

1. З розчином амоній гідроксиду під час взаємодії купрум(ІІ)-йонів утворюється синій осад основної солі, який розчиняється у надлишку реактиву з утворенням комплексної сполуки темно-синього кольору:

2СuSO4 + 2NH4ОН → Сu2(ОН)2SO4↓ +(NH4)2SO4	(1.67)

Сu2(OН)2SO4↓ + 6NН4OН + (NН4)2SO4 → 2[Сu(NН3)4]SO4 + 8Н2O (1.68)

1.2. Фармакопейні реакції ідентифікації аніонів

1) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона SO42−:

- З розчином барій хлориду у середовищі хлоридної кислоти розведеної утворюється білий осад:

SO42– + ВаСl2 → ВаSO4↓ + 2Сl– 			(1.69)

Реакція проводиться в середовищі хлоридної для розчинення осадів барій ортофосфатів та карбонатів, які на відміну від барій сульфату розчинні у розведеній хлоридній кислоті.

- Сульфати не знебарвлюють розчин йоду (на відміну від сульфітів і дитіонітів).

2) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона SO32−:

- З розчином хлоридної кислоти розведеної поступово виділяється сірчистий газ (сульфуру IV оксид), який виявляється за характерним різким запахом:

3SO32− + 2НСl → SO2↑ + 2Сl–  + Н2O		(1.70)

- Під час додавання розчину йоду спостерігається його знебарвлення:

SO32− + І2 + Н2O → SO42−  + 2НІ			(1.71)

3. До 2 мл розчину сульфіту (0,002-0,02 г йона сульфіту) додають 0,5 мл розчину барій хлориду; утворюється білий осад, розчинний у розведеній хлоридній кислоті (відмінність від сульфатів):

SO32– + Ba2+ ( BaSO3( 			(1.72)

3) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона SiO44−:

Силікати ідентифікують за реакцією з натрій флуоридом у присутності кислоти сульфатної концентрованої у свинцевому або платиновому тиглі. Тигель накривають прозорою пластиковою пластинкою з краплею води на її внутрішній поверхні і обережно нагрівають; через короткий проміжок часу навколо краплі води з’являється біле кільце:

2NaF + Н2SO4  → 2НF↑ + Na2SO4				(1.73)

SiO2 + 4НF → SіF4↑ + 2Н2O					(1.74)

3SiF4 + 4Н2O → Н4SiO4↓ + 4Н+ + 2[SiF6]2–		(1.75)

4) Фармакопейні реакції ідентифікації аніонів СO32− та HCO3−

- З кислотою етановою розведеною спостерігається бурхливе виділення бульбашок газу, під час пропускання якого через розчин барій гідроксиду утворюється білий осад, розчинний у хлоридній кислоті:

CO32− + 2CH3COOH → CO2↑ + 2CH3COO− + H2O		(1.76)

HCO3− + CH3COOH → CO2↑ + CH3COO− + H2O		(1.77)

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2O				(1.78)

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O			(1.79)

2. З насиченим розчином магній сульфату карбонати утворюють білий осад (відмінність від гідрокарбонатів, розчини яких утворюють осад лише під час кип’ятіння суміші):

4Na2СO3 + 4МgSO4 + 4Н2O → 3МgСO3∙Мg(OН)2∙3Н2O↓ +

+ 4Nа2SO4 + СО2↑				(1.80)

2НСО3− + МgSO4 → Мg(НСO3)2 + SO42−			(1.81)

Мg(НСO3)2  МgСO3↓+ СО2↑ + H2O			(1.82)

- Розчини карбонатів під час додавання розчину фенолфталеїну забарвлюються у червоний колір (відмінність від гідрогенкарбонатів, розчини яких залишаються безбарвними).

5) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона PO43−:

- З розчином арґентум нітрату; утворюється жовтий осад, колір якого не змінюється під час кип’ятіння і який розчиняється при додаванні розчину амоніаку та у розведеній нітратній кислоті:

РO43− + 3АgNO3 → Аg3РO4↓ + 3NO3−			(1.83)

Ag3PO4 + 3H+ ( 3Ag+ + H3PO4				(1.84)

Ag3PO4 + 6NH3 ( 3[Ag(NH3)2]+ + PO43–			(1.85)

- З молібдено-ванадієвим реактивом утворюють жовте забарвлення:

РO43− + НVO3 + 11Н2МоO4 + 4NH3+ →

→ (NH4)4[РO4(МоO3)11VO3] + 11Н2O + H+		(1.86)

3. До 1 мл розчину фосфату (0,01-0,03 г йона ортофосфату) додають 1 мл розчину амоній хлориду, 1 мл розчину амоніаку та 0,5 мл розчину магній сульфату; утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах.

6) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона Cl−

- З розчином арґентум нітрату в присутності кислоти нітратної розведеної утворюється білий сирнистий осад, розчинний у розчині амоніаку:

Сl– + АgNO3 → АgСl↓ + NO3–			(1.87)

АgСl + 2NH4ОН → [Аg(NH3)2]Сl + 2Н2O		(1.88)

Для солей органічних основ дослідження розчинності осаду арґентум хлориду проводять після відфільтровування і промивання осаду водою (якщо цього не зробити може утворитися осад органічної основи).

- Реакцією сухої речовини з калій дихроматом і кислотою сульфатною – папір, просочений розчином дифенілкарбазиду, забарвлюється у фіолетово-червоний колір.

Хлориди взаємодіють з калій дихроматом у присутності кислоти сульфатної з утворенням леткої сполуки – хлористого хромілу:

4Сl– + К2Сr2O7 + 3Н2SO4 → 2СrО2Сl2↑ + К2SO4 + 3Н2O + 2SO42–  (1.89)

Хлористий хроміл окиснює дифенілкарбазид до безбарвного дифенілкарбазону:

(1.90)

Далі утворюється внутрішньокомплексна сполука фіолетово-червоного кольору:

(1.91)

7) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона Br−:

- З розчином арґентум нітрату у присутності кислоти нітратної розведеної утворюється жовтуватий сирнистий осад, який повільно розчиняється у розчині амоніаку:

Вr– + АgNO3 → АgВr↓ + NО3–			(1.92)

АgВr↓ + 2NН4ОН → [Аg(NН3)2]Вr + 2Н2O		(1.93)

2. Із плюмбум(IV) оксидом у присутності кислоти етанової виділяється бром, який ідентифікують за утворенням бромзаміщеного фуксину фіолетового кольору (фуксин забарвлений у червоний колір).

3.	З розчином хлораміну у присутності хлоридної кислоти розведеної і хлороформу утворюється бром, який забарвлює хлороформний шар у жовто-бурий колір:

(1.94)

2Вr– + Сl2 → 2Сl– + Вr2				(1.95)

4. До 0,002-0,005 г броміду додають 1 краплю розчину купрум(ІІ) сульфату, 5 крапель концентрованої сульфатної кислоти; з’являється чорний осад; від додавання декількох крапель води відбувається знебарвлення:

Cu2+ + 2Br– ( CuBr2↓					(1.96)

8) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона І−:

- З розчином арґентум нітрату у присутності кислоти нітратної розведеної утворюється світло-жовтий сирнистий осад, який не розчиняється у розчині амоніаку:

І– + АgNO3 → АgІ↓ + NO3–				(1.97)

- З розчином калій дихромату в середовищі кислоти сульфатної розведеної у присутності хлороформу утворюється йод, який забарвлює хлороформний шар у фіолетовий або фіолетово-червоний колір:

6I– + К2Сr2O7 + 7Н2SO4 → 3І2 + Сr2(SO4)3 + К2SO4 + 7Н2O +3SO42–  (1.98)

3. До 2 мл розчину йодиду (0,003-0,02 г йона йодиду) додають 0,2 мл розведеної сульфатної кислоти, 0,2 мл розчину натрій нітриту або розчину ферум (III) хлориду та 2 мл хлороформу; під час збовтування хлороформний шар забарвлюється в фіолетовий колір:

2I – + 2NO2 – + 4H+ ( I2 + 2NO( + 2H2O			(1.99)

2I – + 2Fe3+ ( I2 +2Fe2+					(1.100)

4. Під час нагрівання 0,1 г йодиду з 1 мл концентрованої сульфатної кислоти виділяється фіолетова пара йоду.

9) Фармакопейні реакції ідентифікації аніонів NO3− та NO2−

- Взаємодія з сумішшю нітробензену і кислоти сульфатної концентрованої; під час подальшого додавання до суміші розчину натрій гідроксиду і ацетону верхній шар набуває темно-фіолетового забарвлення.

2. Нітрати не знебарвлюють розчин калій перманганату, підкиснений кислотою сульфатною розведеною (відмінність від нітритів):

NO3− + КМnO4 + Н2SO4 ≠ Реакція не відбувається;	(1.101)

5NO2−  + 2MnO4−  + Н2SO4 → 2Mn2+ + 5NO3− + 3Н2О	(1.102)

Рожевий	   		Безбарвний

3. До 5-6 крапель насиченого розчину ферум(II) сульфату додають 2-3 краплі розчину нітрату і перемішують, потім обережно по стінці пробірки приливають 5-6 крапель концентрованої сульфатної кислоти, так аби рідини не змішалися; на межі двох рідин з’являється буре кільце:

6Fe2+ + 2NO3– + 8H+ ( 6Fe3+ + 2NO + 4H2O		(1.103)

FeSO4 + NO ( [FeNO]SO4				(1.104)

4. Реакція з дифеніламіном (спільна).

Розчини нітратів і нітритів під час взаємодії з дифеніламіном у концентрованій сульфатній кислоті забарвлюються в синій колір:

(1.105)

4.Реакція відмінності нітритів від нітратів.

4.1. Розчин нітриту, підкиснений розбавленою хлоридною кислотою, під час додавання розчину антипірину забарвлюється в зелений колір (нітрозоантипірин):

|  | (1.106) |
| --- | --- |
| нітрозоантипірин |

4.2. Нітрити утворюють з кислотами жовто-буру пару оксидів нітрогену:

2NaNO2 + H2SO4 →  NO2 ↑ + NO↑ + Na2SO4 + H2O	(1.107)

10) Фармакопейні реакції ідентифікації аніонів CH3COO−

1.	Нагрівання субстанції з рівною кількістю щавлевої кислоти − виділяється кислота оцтова, яку виявляють за запахом:

CH3COO− + HOOC−COOH → CH3COOH↑ + HOOC−COO−    (1.108)

2.	З розчином лантан(III) нітрату в присутності йоду і розчину амоніаку під час нагрівання утворюється синє забарвлення або осад синього кольору:

Lа3+ + 3СН3СОO− + 2Н2О  Lа(ОН)2(СН3СОО) + 2СН3СООН (1.109)

- Взаємодія зі спиртом у присутності кислоти сульфатної концентрованої − утворюється етилацетат, який має характерний запах;

СН3СООН + С2Н5ОН  СН3СООС2Н5 + Н2O	(1.110)

- З розчином феруму (III) хлориду – з’являється червоно-буре забарвлення, яке зникає під час додавання розведених мінеральних кислот:

9СН3СООК + 3FеСl3 + 2Н2O →

→ 2СН3СООН + [Fе3(ОН)2(СН3СОО)6]+СНзСОО− + 9КСl	    (1.111)

11) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона C6H5COO-

1. До 2 мл нейтрального розчину бензоату (0,01-0,02 г йона бензоату) додають 0,2 мл розчину ферум (III) хлориду; утворюється рожево-жовтий осад, розчинний в ефірі:

(1.112)

Реакцію проводять в нейтральному середовищі, бо в лужному феруму (III) хлорид утворює бурий осад гідроксиду феруму (III), а в кислому комплексна сіль розчиняється.

2. З розчином купруму сульфату нейтральні розчини бензоатів утворюють осад бірюзового кольору:

(1.113)

11) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона C6H4(OH)COO-

1. До 2 мл нейтрального розчину саліцилату (0,002-0,01 г йона саліцилату) додають 2 краплі розчину ферум(III) хлориду; з’являється синьо-фіолетове або червоно-фіолетове забарвлення, яке зберігається під час додавання невеликої кількості розведеної етанової кислоти, але зникає при додаванні розведеної хлоридної кислоти. При цьому утворюється білий кристалічний осад саліцилової кислоти:

(1.114)

(1.115)

2. З розчином купрум(ІІ) сульфату нейтральні розчини саліцилатів утворюють розчин зеленого кольору:

(1.116)

11) Фармакопейні реакції ідентифікації аніона (HOCHCOO-)2

1. До 1 мл розчину тартрату (близько 0,02 г йона тартрату) додають кристалик калій хлориду, 0,5 мл 95% спирту; утворюється білий кристалічний осад, розчинний у розведених мінеральних кислотах та розчинах лугів. Реакцію проводять у присутності натрій ацетату під час охолодження та потирання скляною паличкою стінок пробірки.

2. 0,25 мл розчину тартрату (близько 0,005 г йона тартрату) нагрівають з 1 мл концентрованої сульфатної кислоти та декількома кристалами резорцину; через 15-30 с з’являється вишнево-червоне забарвлення.

11) Фармакопейні реакції ідентифікації цитрат-аніонів

(1.117)

1. До 1 мл нейтрального розчину цитрату (0,002-0,01 г йона цитрату) додають 1 мл розчину кальцій хлориду; розчин залишається прозорим; під час кип’ятіння утворюється білий осад, розчинний у розведеній хлоридній кислоті:

(1.118)

2. До лікарського засобу (0,001-0,002 г йона цитрату) додають 0,5 мл оцтового ангідриду і нагрівають; через 20-40 с з’являється червоне забарвлення.

3. До 3-5 крапель розчину цитрату (0,0001 г йона цитрату) додають 3-5 крапель 0,01 моль/л розчину калій перманганату, 3-5 крапель насиченої бромної води і злегка підігрівають. Після охолодження надлишок брому і манган(IV) оксид, що іноді утворюється, руйнують додаванням твердої сульфосаліцилової кислоти. Випадає білий кристалічний осад. Таку саму реакцію дають тартрати, а її проведенню заважають феноли і ароматичні аміни, які утворюють осади з бромною водою:

(1.119)

(1.120)

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

2.1. Якісний елементний аналіз речовин органічної природи

Елементний аналіз дозволяє визначити елементи, що входять до складу речовин органічної природи. Визначення ґрунтується на попередній мінералізації – руйнуванні органічних сполук з утворенням простих неорганічних речовин.

2.1.1. Визначення карбону та гідрогену

Досліджувану речовину змішують з прожареним купрум(II) оксидом у пробірці з відвідною трубкою, яку опускають у розчин барій гідроксиду і нагрівають пробірку з сумішшю в полум’ї пальника. Карбон утворює карбон(IV) оксид, який викликає помутніння розчину:

СО2 + Ва(ОН)2 → ВаСО3↓ + Н2О			(2.1)

За наявності гідрогену утворюється вода, яка конденсується у вигляді крапель у верхній частині пробірки і спричиняє забарвлення у синій колір безбарвних кристалів прожареного купрум(II) сульфату:

СuSO4·Н2O + 4Н2О → СuSО4·5Н2О			(2.2)

Під час піролізу суміші речовини із сіркою або натрій сульфітом чи натрій тіосульфатом гідроген утворює гідрогенсульфід, який виявляють за потемнінням паперу, просоченого плюмбум(ІІ) ацетатом:

Н2S + (СН3СОО)2Рb → РbS↓ + 2СН3СООН		(2.3)

2.1.2. Визначення оксигену

Виявлення оксигену часто пов’язане зі значними труднощами і тому, як правило, підтверджується реакціями на відповідні функціональні групи (карбоксильну, гідроксильну, нітро- та інші).

2.1.3. Визначення нітрогену

Нітроген можна визначити:

1) за запахом паленого рогу під час спалювання речовини;

2) методом Кала – сплавленням речовини з сумішшю натрій тіосульфату і натрій карбонату. Після підкиснення, тіоціанат-йон, який утворився, виявляють реакцією з солями ферум(III) – з’являється червоне забарвлення:

3SCN– + Fе3+ → Fе(SСN)3				(2.4)

3) спалюванням з металевим натрієм (при цьому утворюється натрій ціанід) і подальшим утворенням «берлінської блакиті»:

2NaСN + FеSO4 → Fе(CN)2 + Na2SO4			(2.5)

Fе(СN)2 + 4NaСN → Nа4[Fе(СN)6]				(2.6)

3Nа4[Fе(СN)6] + 4FеСl3 → Fе4[Fе(СN)6]3↓ + 12NаСl		(2.7)

Реакція дуже чутлива.

2.1.4. Визначення сульфуру

Сульфур відкривають після нагрівання з металічним натрієм. При цьому органічно зв’язаний сульфур перетворюється в натрій сульфід, який під час взаємодії з натрій нітропрусидом утворює червоно-фіолетове забарвлення:

Na2S + Nа2[Fе(СN)5NО] → Nа4[Fе(СN)5NОS]			(2.8)

2.1.5. Визначення галогенів

Для попереднього виявлення галогенів використовують пробу Бейльштейна, яка базується на здатності купрум(II) оксиду розкладати за високої температури галогеновмісні речовини з утворенням галогенідів купруму.

Досліджувану речовину на попередньо прожареному мідному дротику вносять у безбарвне полум’я, яке за наявності галогенів забарвлюється в синьо-зелений (Сl, Вr) або зелений (І) колір.

У випадку позитивної проби Бейльштєйна за реакцією з аргентум нітратом з’ясовують: ковалентно зв’язаний атом галогену чи знаходиться у вигляді йона.

Якщо реакція з аргентум нітратом дає негативний результат, речовину попередньо мінералізують. Далі галогеніди ідентифікують звичайними аналітичними реакціями.

2.2. Визначення функціональних груп

Аналіз органічних лікарських речовин відрізняється від аналізу неорганічних сполук. Молекула органічної речовини складається з основи (скелету) (вуглеводневий (аліфатичний) ланцюг, ароматична або гетероциклічна структура) і певного набору функціональних груп, наявність, розташування та взаємний вплив яких і визначають хімічні й фармакологічні властивості сполуки. Тому аналіз лікарських речовин органічної природи зводиться до реакцій, направлених на визначення функціональних груп.

2.2.1. Ненасичені вуглеводні

Характерними реакціями ненасичених вуглеводнів є, головним чином, реакції електрофільного приєднання:

1. Під час взаємодії лікарських речовин, які містять ненасичений зв’язок, з бромною водою спостерігається знебарвлення останньої (наприклад, під час проведення реакції талеохінної проби на хінін).

Використання в такій реакції як середовища безводного розчинника, наприклад, тетрахлорметану, дає змогу відрізнити алкени чи алкіни від ароматичних сполук, які реагують з бромом з виділенням гідроген броміду (не розчиняється в тетрахлорметані й виділяється у вигляді бульбашок).

Методика. Розчин 1 г (0,3 мл) брому в 100 мл тетрахлорметану додають краплями до розчину 50 мг речовини в 2 мл тетрахлорметану. Розчин брому одразу знебарвлюється.

2. Калій перманганат в нейтральному або слаболужному середовищі окиснює ненасичені сполуки, при цьому його розчини знебарвлюються:

(2.9)

В кислому середовищі, особливо під час нагрівання, реакція не зупиняється на стадії окиснення подвійного зв’язку і проходить далі з розривом карбон-карбонового зв’язку з утворенням відповідних альдегідів або, навіть, кислот:

(2.10)

Реакція не є специфічною, тому в фармацевтичному аналізі широкого застосування не знаходить. Використовується вона, наприклад, для визначення домішок цінаммоїлкокаїну й інших відновлюючих речовин у кокаїну гідрохлориді.

В літературі описано використання цієї реакції для ідентифікації цинку ундеценоату (а) та кислоти коричної (б).

Методика. а) 0,1 г цинку ундеценоату розчиняють у суміші 2 мл 1 моль/л сульфатної кислоти і 5 мл льодяної етанової кислоти (речовина не розчиняється у воді) і додають по краплі 0,25 мл розчину калій перманганату – спостерігається знебарвлення розчину калій перманганату;

б) 0,1 г коричної кислоти нагрівають з 0,1 г калій перманганату і 5 мл 1 моль/л сульфатної кислоти – утворюється бензальдегід, який визначають за запахом.

3. (-Зв’язки ненасичених вуглеводнів можуть брати участь в утворенні комплексів з солями важких металів, наприклад, стибій(III) хлоридом.

Методика. 1 мг речовини розчиняють в 1 мл хлороформу; до отриманого розчину додають 5 мл хлороформного розчину стибій(ІІІ) хлориду – з’являється відповідне забарвлення.

Ретинолу ацетат в таких умовах дає синє забарвлення, ергокальциферол під час взаємодії з хлороформним розчином стибій(ІІІ) хлориду, що містить 2% ацетилхлориду, дає оранжево-рожеве забарвлення.

4. Характерними, однак недостатньо чутливими і неспецифічними реакціями на ацетилен, його похідні є реакції з солями арґентуму, меркурію, купруму(I), що призводять до утворення нерозчинних продуктів:

Cu22+ + C2H2 + 2NH3 ( C2Cu2( + 2NH4+ 			(2.11)

В фармацевтичному аналізі деякі стероїдні гормони, що містять етинільні радикали кількісно визначають методом непрямої алкаліметрії за нітратною кислотою, що виділяється в результаті реакції з арґентум нітратом.

2.2.2. Галогеновмісні органічні сполуки

1. Найпростішою попередньою пробою на наявність галогену в складі органічної речовини є проба Бельштейна. Петельку на кінці тоненького мідного дроту прожарюють поки вона перестане забарвлювати полум’я спиртівки, ні до чого не торкаючись дають охолонути, набирають декілька кристалів речовини і обережно, згори вниз, вносять у безбарвне полум’я. При наявності галогену, полум’я забарвлюється у зелений колір.

Проба Бельштейна не завжди дає правильний результат. Деякі речовини, що містять нітроген і сульфур, або здатні під час нагрівання виділяти карбон(II) оксид також викликають подібне забарвлення полум’я.

2. Органічні речовини, в яких галоген має ковалентний зв’язок з атомом карбону в звичайних умовах не дають реакції з арґентум нітратом. Деякі з них, де цей зв’язок не дуже міцний, реагують під час нагрівання з водно-спиртовим розчином арґентум нітрату (хлорбутин).

Щоб довести наявність галогену в молекулі органічної речовини, треба перевести його в йоногенний стан. Наприклад, наважку хлорпропаміду прожарюють у фарфоровому тиглі з сумішшю для спікання (суміш натрій і калій карбонатів з калій нітратом), залишок розчиняють у гарячій воді, фільтрують, підкиснюють нітратною кислотою. Фільтрат дає реакцію на хлориди.

За іншою методикою використовують «відновну мінералізацію».

Методика. 0,1 г бромкамфори розчиняють у 3 мл спирту, додають 1 мл розчину натрій гідроксиду, 0,3 г цинкового пилу і кип’ятять протягом 1-2 хвилин. Суміш охолоджують, фільтрують; фільтрат дає характерні реакції на броміди.

Дуже часто для переведення галогену в йоногенний стан використовують реакцію лужного гідролізу під час нагрівання з водним розчином натрій гідроксиду (бромізовал, карбромал, циклофосфан, левоміцетин). Тривалість нагрівання залежить від міцності зв’язку карбон-галоген.

3. Наявність атомів йоду визначають за появою фіолетової пари йоду під час піролізу речовини (йодоформ) або окиснення її під час нагрівання з розведеною нітратною (хініофон) чи концентрованою сульфатною кислотою (білігност, йодогност, сергозин).

4. Флуорорганічні сполуки ідентифікують після мінералізації з сумішшю для спікання. До розчину, що містить флуорид-йони додають розчин кальцію хлориду – з’являється біла каламуть (фторафур):

2F– + CaCl2 ( CaF2( + 2Cl– 				(2.12)

Більш сучасним є метод спалювання у колбі з киснем. Продукти реакції розчиняють у воді і додають до розчину ферум(ІІІ) роданіду; спостерігається значне послаблення забарвлення (фторурацил):

Fe(SCN)3 + 6F– ( [FeF6]3– + 3SCN– 		(2.13)

Функціональні групи – реакційноздатні атоми або групи атомів, які зумовлюють властивості речовин.

2.2.3. Спиртовий гідроксил

1. Реакція естерифікації. Під час взаємодії спирту з карбоновою кислотою (ангідридами, хлорангідридами карбонових кислот) в присутності каталізатора (найчастіше кислоти сульфатної концентрованої) утворюється естер, який ідентифікують за запахом або температурою топлення:

(2.14)

Методика. а) 2 мл етанолу змішують з 0,5 мл льодяної етанової кислоти, 1 мл концентрованої сульфатної кислоти і нагрівають до кипіння – з’являється характерний запах етилацетату;

б) до 0,1 г метиландростендіолу додають 0,6 мл оцтового ангідриду, 4,5 мл безводного піридину і нагрівають на водяному обігрівачі за температури 50-60(С протягом трьох годин у колбі зі зворотним холодильником; до охолодженої рідини додають 30 мл крижаної води. Через 30 хв осад відфільтровують, переосаджують водою з ацетону, висушують і визначають температуру топлення отриманого моноацетату;

в) розчиняють 0,2 г ментолу в 0,5 мл безводного піридину, додають 3 мл 15% розчину хлорангідриду 3,5 динітробензойної кислоти в безводному піридині і нагрівають на водяному обігрівачі протягом 10 хв.; до отриманого розчину додають 7 мл води і витримують у льоді протягом 30 хв. Осад відфільтровують, промивають крижаною водою, перекристалізовують з ацетону і визначають температуру топлення.

2. Реакція окиснення:

(2.15)

Продукти окиснення визначають за запахом, фізичними константами або продуктами подальших перетворень.

Ця реакція застосовується для підтвердження тотожності ефедрину гідрохлориду, етанолу, бензилового спирту, а також для визначення домішки метилового спирту в етиловому.

Методика. а) 0,05 г ефедрину гідрохлориду розчиняють в 1 мл води, додають кристал калію фериціаніду і нагрівають до кипіння – з’являється запах бензальдегіду:

(2.16)

б) до 0,1 мл бензилового спирту додають 5 мл 3% розчину калій перманганату і 1 мл 1 моль/л сульфатної кислоти; утворюється бензальдегід, який визначають за характерним запахом;

в) до 0,5 мл етанолу додають 4,5 мл води і 2 мл розчину калій перманганату в ортофосфатній кислоті. Через 10 хв. по краплі додають насичений розчин натрій гідрогенсульфіту до знебарвлення розчину, 1 мл 2% розчину динатрієвої солі хромотропової кислоти, поступово, 10 мл концентрованої сульфатної кислоти (порціями по 1 мл через 1 хв.) і перемішують. Поява фіолетового забарвлення свідчить про наявність домішки метилового спирту:

3. Однією з відомих реакцій на спирти, зокрема етанол, є реакція утворення йодоформу:

Методика. До 0,5 мл етанолу додають 5 мл розчину натрій гідроксиду і 2 мл 0,1 моль/л розчину йоду – з’являється специфічний запах і поступово утворюється жовтий осад йодоформу. Осад може здаватися аморфним, однак під мікроскопом можна розпізнати гексагональні і зірчасті кристали.

Йодоформна реакція не є специфічною на спирти, оскільки сполуки, що містять етоксильну (–OC2H5), ацетильну (–CO–CH3), моно- і дийодацетильні групи також дають позитивну пробу. В реакцію утворення йодоформу вступають етанол, хлоралгідрат, оцтовий альдегід, метилкетони (наприклад, ацетон) і вторинні спирти, які під час окиснення утворюють метилкетони.

2.2.4. Багатоатомні спирти

1. Характерною властивістю багатоатомних спиртів є їх здатність утворювати комплексні сполуки. Наприклад, під час взаємодії з боратною кислотою утворюються комплексні кислоти і нейтральний або слаболужний, спочатку, розчин стає кислим, що визначають за допомогою кислотно-основних індикаторів:

(2.23)

Методика. 0,05 г речовини, що аналізується, розчиняють в 2 мл води, додають краплю 0,02 моль/л розчину натрій гідроксиду і краплю розчину фенолфталеїну. В іншій пробірці в 2 мл води розчиняють 0,5 г натрій тетраборату і додають краплю розчину фенолфталеїну. Обидва розчини забарвлюються в рожевий колір, який зникає при їх змішуванні.

- Розчини багатоатомних спиртів розчиняють купруму гідроксид з утворенням сполук, забарвлених в інтенсивно-синій колір:

(2.24)

Методика. До 5 мл розчину купрум(ІІ) сульфату додають 1-2 мл розчину натрій гідроксиду до утворення осаду купрум(ІІ) гідроксиду. Потім додають розчин гліцерину до розчинення осаду. Розчин забарвлюється в інтенсивно-синій колір.

3. Характерною для багатоатомних спиртів є також реакція дегідратації. Наприклад, пентози в такій реакції утворюють фурфурол, а гліцерин – акролеїн:

(2.25)

Методика. Пробу, що містить гліцерин, змішують з подвійною кількістю калій гідрогенсульфату і нагрівають. Утворюється акролеїн, який ідентифікують за характерним різким запахом, або за посинінням фільтрувального папірця, змоченого свіжим 1% розчином натрій нітропрусиду, до якого додано краплю піперидину.

Після лужного гідролізу таку реакцію дають естери гліцерину (жири, нітрогліцерин). Цю реакцію дає також дипрофілін.

2.2.5. Енольний гідроксил

До енолів відносять сполуки, які знаходяться у рівновазі з відповідними карбонільними сполуками:

(2.26)

Енольний гідроксил значно кисліший від спиртового і в цьому відношенні близький до фенольного. За рахунок наявності енольного гідроксилу етил- і фенілбарбітурова кислоти мають підвищену кислотність у порівнянні з барбіталом і фенобарбіталом, їх розчини дають кислу реакцію за метиловим червоним, що і використовується для відкриття домішки цих сполук у відповідних субстанціях.

Наявність енольного гідроксилу зумовлює здатність сполук розчинятися у лугах і утворювати забарвлені комплекси з солями важких металів.

Методика. 0,05 г бутадіону збовтують з 1,5 мл 0,1 моль/л розчину натрій гідроксиду протягом 2 хв, фільтрують і до фільтрату додають 0,5 мл розчину купрум(ІІ) сульфату – утворюється осад сіруватого кольору, який переходить у блідо-блакитний:

2.2.6. Ендіольне угрупування

Характерним прикладом речовин, що належать до ендіолів є аскорбінова кислота. Вона має кислі властивості і реагує з натрій гідроксидом:

(2.29)

1. Ендіоли, зокрема аскорбінова кислота, здатні утворювати комплекси з солями важких металів.

Методика. До розчину 0,05 г аскорбінової кислоти в 2 мл води додають 0,1 г натрій гідрогенкарбонату і 0,02 г ферум(II) сульфату, струшують і залишають стояти – з’являється фіолетове забарвлення, яке зникає від додавання 5 мл розведеної сульфатної кислоти.

2. Ендіоли називають ще редуктонами, оскільки вони характеризуються високою відновною здатністю і легко дегідруються з утворенням відповідних (-дикарбонільних сполук. При цьому вони в нейтральному або слабокислому середовищі відновлюють арґентум нітрат до металічного срібла, солі купрум(II) до сполук купрум(I), знебарвлюють розчин йоду, відновлюють хіноїдні барвники до лейкосполук. Наприклад: під час додавання до розчину аскорбінової кислоти (1:1000) по краплі розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу синє забарвлення зникає.

(2.30)

2.2.7. Фенольний гідроксил

До фенолів відносять сполуки, в яких гідроксильна група приєднана до ароматичного радикалу.

1. Однією з характерних властивостей фенолів є їх слабка кислотність. Феноли розчиняються в 5% розчині натрій гідроксиду з утворенням фенолятів і не розчиняються у розчині натрій карбонату.

Методика. До 5 мл 2% розчину морфіну гідрохлориду додають 1 краплю розчину амоніаку – утворюється білий кристалічний осад, який розчиняється при додаванні надлишку розчину натрію гідроксиду.

Кислотні властивості фенолів підсилюються в присутності електроноакцепторних замісників і такі сполуки набувають розчинності в розчинах карбонатів (трихлорфенол, нітрофеноли, 8-оксихінолін).

Методика. До 1 мл 1% розчину хінозолу додають розчин натрій карбонату – утворюється осад, який розчиняється в надлишку реактиву:

(2.31)

В залежності від наявності в молекулі інших функціональних груп, деякі феноли розчиняються в розчинах натрій гідроксиду з утворенням забарвлених розчинів. Наприклад, рутин дає жовте забарвлення, нітроксолін – оранжево-червоне, дантрон – червоне.

Методика. 0,05 г фтивазиду розчиняють під час слабкого нагрівання в 10 мл 95% спирту і охолоджують. Від додавання однієї краплі розчину натрій гідроксиду світло-жовте забарвлення розчину переходить в оранжево-жовте.

2. Утворення комплексних сполук із солями важких металів (феруму (III)). Реакція з ферум(III) хлоридом є найбільш характерною на сполуки, що мають фенольний гідроксил. Реакція притаманна лише самим фенолам; ні етери, ні естери фенолів без гідролізу її не дають. Рекомендується застосовувати нейтральні або у крайньому разі слабокислі водні розчини. Феноли, в яких в орто-положенні до групи –OH відсутні групи, здатні утворювати комплекси, дають забарвлення тільки у водному розчині, причому воно поступово блідне і зникає при додаванні спирту, мінеральних кислот і солей амонію. Якщо ж в орто-положенні до фенольного гідроксилу є групи здатні утворювати комплекси (альдегідна, кетонна, карбоксильна, гідрокси-, алкокси- або карбалкоксигрупи), то забарвлення, внаслідок утворення хелатованих солей, виникає як в водному, так і в спиртовому розчині. Додецилгалат дає забарвлення з розчином FeCl3 у водно-ацетоновому розчині.

Характер забарвлення під час взаємодії фенолів з розчином ферум(III) хлориду залежить від наявності в ароматичному ядрі інших функціональних груп, їх розташування, а також кількості і розташування фенольних гідроксилів у ядрі.

Як правило готують 1% водний розчин аналізованої речовини; до 2-3 мл розчину додають краплю 0,5% розчину ферум(III) хлориду. Забарвлення з’являється зразу й іноді зберігається довго, а іноді зникає через 1-2 хв. Якщо сполука не розчиняється у воді можна розчинити її в етанолі й розбавити розчин водою. В результаті утворюється тонкодиспергований у воді фенол, який дає позитивну реакцію.

Фенол, саліцилова кислота, саліциламід дають з розчином феруму (III) хлориду фіолетове забарвлення; резорцин – синьо-фіолетове; рутин діетилстільбестрол, хініофон, адреналін – зелене; фтивазид – жовтувато-зелене; піридоксину гідрохлорид – червоне; хлортетрацикліну гідрохлорид – коричневе, що переходить у червоне.

3. Одним з характерних реактивів, які використовують для ідентифікації фенолів і їх похідних, зокрема фенолкарбонових кислот, є реактив Мілона – розчин меркурій(І, ІІ) нітратів у нітратній кислоті. Феноли дають з ним червоне забарвлення. Іноді, як наприклад, для самого фенолу реакція є дуже чутливою.

Методика. 0,1 г бензилгідроксибензоату (бензиловий естер 4-гідроксибензойної кислоти) розчиняють у 2 мл 96% етанолу і додають 0,5 мл розчину меркурій(І, ІІ) нітратів у нітратній кислоті – утворюється осад і поступово рідина над ним забарвлюється в червоний колір.

4. Так само як і спирти, феноли можуть вступати в реакції естерифікації з ангідридами, галоїдангідридами карбонових кислот:

(2.32)

Продукти реакції ідентифікують за температурою топлення.

Методика. До 0,25 г синестролу додають 1 мл оцтового ангідриду і 2мл безводного піридину. Кип’ятять зі зворотним холодильником протягом 15 хв., охолоджують, додають 50 мл води і ретельно струшують. Осад відфільтровують, промивають водою, сушать за температури 100-105оС. Температура топлення виділеного діацетату синестролу складає 137-139оС.

5. Особливістю фенолів у порівнянні зі спиртами є здатність досить легко окиснюватися під дією різноманітних окисників. В результаті утворюються продукти, які мають характерне забарвлення.

Під час змочування декількох крупинок апоморфіну гідрохлориду 1 краплею нітратної кислоти з’являється криваво-червоне забарвлення.

6. Хінони, які утворюються під час окиснення фенолів конденсуються з амінами з утворенням хінонімінів і продуктів їх конденсації. Прикладом такої реакції є реакція індофенолової проби.

Індофенолова проба – реакція утворення індофенолового барвника синьо-фіолетового кольору при взаємодії фенолів з окисниками та деякими нітрогеновмісними речовинами (NН3, NaNO2 та ін.):

Методика. 0,05 г речовини, що досліджується, розчиняють в 0,5 мл розчину амоніаку і додають 3-4 краплі розчину хлораміну (хлорного вапна, натрій гіпохлориту, бромної води) суміш нагрівають на водяному обігрівачі – через декілька хвилин з’являється забарвлення, яке змінюється від додавання кислоти:

Індофенол (синє забарвлення)

(2.34)

Реакцію окиснення в присутності амоніаку дають не лише феноли але й деякі їх естери. Прикладом може бути реакція талеохінної спроби.

Методика. До 5 мл 0,1% розчину хініну гідрохлориду додають 2-3краплі бромної води і 1 мл розчину амоніаку – з’являється зелене забарвлення:

(2.35)

Різновидом реакції індофенолової спроби є нітрозореакція Лібермана, характерна для фенолів, які не мають замісників в о- і п-положеннях. Під дією нітритної кислоти утворюється п-нітрозофенол, який ізомеризується в п-хіноїдоксим, що реагуючи з надлишком фенолу в кислому середовищі дає забарвлений індофенол:

Методика. Крупинку речовини вміщують на фарфорову пластинку або годинникове скло, змочують 2-3 краплями 1% розчину натрій нітриту в концентрованій сульфатній кислоті – спостерігається забарвлення, яке змінюється від додавання розчину лугу.

7. Фенольний гідроксил є потужним орієнтантом першого роду і тому велику групу якісних реакцій фенолів складають реакції ароматичного ядра – реакції конденсації та реакції електрофільного заміщення.

Реакції заміщення в бензольному кільці:

а) бромування – при взаємодії з бромною водою утворюється білий осад:

(2.38)

Ця реакція використовується для кількісного визначення фенолів методом броматометрії;

б) нітрування – під час взаємодії з нітруючими агентами утворюються забарвлені продукти (суміш о- і п-похідних):

(2.39)

8. Феноли, які мають незаміщене пара- або орто-положення легко взаємодіють з солями діазонію з утворенням азобарвників. Під час додавання солі діазонію до лужного розчину фенолу утворюється інтенсивно забарвлений розчин або осад:

(2.40)

Методика. 0,05 г речовини розчиняють у 5 мл води, додають 2 мл розчину амоніаку і 1 мл діазореактиву – спостерігається забарвлення, зумовлене утворенням відповідного азобарвника:

(2.41)

Азосполучення протікає в основному у пара-положення до фенольного гідроксилу, якщо ж це положення зайняте, то відбувається орто-заміщення.

9. Для фенолів, у яких вільне п-положення характерною є реакція конденсації з 2,6-дихлорхінонхлорімідом:

(2.42)

Методика. 0,01 г піридоксину гідрохлориду розчиняють в 10 мл води; до 0,1 мл отриманого розчину додають 1 мл води, 2 мл амоніачного буферного розчину, 1 мл розчину 2,6-дихлорхінонхлоріміду, 2 мл бутилового спирту і струшують протягом 1 хв. – шар бутилового спирту забарвлюється в блакитний колір.

10. Феноли та їх естери здатні вступати в реакцію конденсації з формальдегідом в присутності концентрованої сульфатної кислоти (реактив Маркі) з утворенням забарвлених арилметинових барвників:

(2.43)

Методика. До 0,03 г саліцилової кислоти додають 5 мл концентрованої сульфатної кислоти і 2 краплі формаліну. Суміш підігрівають – з’являється червоне забарвлення. Або: декілька крупинок досліджуваної речовини вміщують на годинникове чи предметне скло, змочують 2-3 краплями реактиву Маркі. При стоянні або після легенького підігрівання спостерігається відповідне забарвлення.

2.2.8. Альдегіди і кетони

Структурною особливістю альдегідів і кетонів є наявність карбонільної групи >C=O. Для альдегідів і кетонів характерні 4 групи реакцій:

- Реакції окиснення (альдегіди).

- Реакції приєднання.

- Реакції полімеризації і конденсації.

- Реакції заміщення.

Альдегіди

Альдегіди характеризуються дуже високою реакційною здатністю. Для них характерні реакції приєднання, заміщення, окиснення та полімеризації.

1. Окисно-відновні реакції. Найбільш розповсюдженими реакціями альдегідів є реакції відновлення йонів металів (аргентуму, купруму, меркурію). Такі реакції дозволяють відрізнити альдегіди від кетонів:

а) Реакція “срібного дзеркала”. Реактивом є амоніачний розчин арґентум оксиду (реактив Толленса). В результаті реакції альдегід окиснюється до кислоти, а арґентум оксид відновлюється до металічного срібла:

(2.44)

Методика. В добре вимиту пробірку наливають розчин арґентум нітрату і краплями додають розчин амоніаку до розчинення осаду. Приливають 2-3 краплі розчину альдегіду і обережно нагрівають на водяному обігрівачі – виділяється металічне срібло у вигляді дзеркала чи сірого осаду. Реакцію дають усі альдегіди.

б) Реакція з реактивом Фелінга (мідно-тартратний реактив). Реакцію дають аліфатичні альдегіди:

Сu2+ + 2OН– → Сu(ОН)2				(2.45)

(2.46)

→ 2CuOH↓ + 2RCOONa + 4KNaC4H4O6 + 2H2O		(2.47)

2CuOH  Cu2O↓ + H2O				(2.48)

Під час нагрівання утворюється червоний осад. Реакція часто використовується в аналізі вуглеводів.

Методика. До розчину 0,2 г глюкози в 5 мл води додають 10 мл реактиву Фелінга і нагрівають до кипіння – випадає цегляно-червоний осад:

(2.49)

(2.50)

в) Реакція з реактивом Несслера. Альдегіди відновлюють реактив Несслера з утворенням осаду металічної ртуті:

(2.51)

Реакція з реактивом Несслера є більш чутливою, ніж реакції з реактивами Толленса і Фелінга, і тому її застосовують для відкриття домішок альдегідів в інших речовинах, наприклад, у діетиловому ефірі.

Разом з тим треба пам’ятати, що ці реакції не є специфічними, їх дають будь які відновники – ендіоли, о-, п-дифеноли, похідні гідразину і т.ін.

2. Реакції заміщення оксигену:

а) з первинними ароматичними амінами – утворюються забарвлені основи Шиффа:

(2.52)

б) з гідразинами утворюються гідразони, які ідентифікують за температурою плавлення або забарвленням:

(2.53)

Альдегіди і кетони

1. Реакції приєднання. Серед реакцій приєднання слід зупинитися на реакціях з бісульфітом натрію. Альдегіди і кетони реагують з ним і дають бісульфітні похідні, які добре кристалізуються:

(2.54)

З утворених бісульфітних похідних альдегід або кетон можна виділити шляхом лужного чи кислотного гідролізу. Ця реакція застосовується для очистки альдегідів і кетонів, а також для виділення їх з сумішей речовин, наприклад, ефірних олій.

З аналітичною метою частіше застосовують реакцію з фуксинсульфітною кислотою. Фуксинсульфітна кислота – безбарвна речовина, яка при взаємодії з розчинами альдегідів або деяких кетонів поступово дає червоно-фіолетове забарвлення:

(2.55)

Для більшості сполук, крім формальдегіду, забарвлення зникає від додавання мінеральної кислоти. Глюкоза такої реакції не дає через низьку концентрацію у водному розчині альдегідної форми.

2. Реакції конденсації. Реакцію конденсації формальдегіду з фенолами ми вже розглядали на прикладі саліцилової кислоти. У фармацевтичному аналізі її використовують для відкриття сполук, які можуть утворити формальдегід у процесі окиснення (метанол) або гідролізу (гексамідин, метазид, нікодин).

Аліфатичні та ароматичні альдегіди вступають в реакцію конденсації з первинними ароматичними амінами. В експрес-аналізі застосовується реакція з альдегідами лігніну.

3. Реакції заміщення. Кетони, як і альдегіди, під час взаємодії з гідроксиламіном, фенілгідразином, 2,4-динітрофенілгідразином, семікарбазидом дають реакцію конденсації, яку прийнято називати реакцією заміщення – заміщення карбонільної групи на залишок відповідного реактиву.

Методика. а) 0,05 г тестостерону пропіонату в колбі зі зворотним холодильником нагрівають на водяному обігрівачі протягом 1 години з 7 мл реактиву (0,05 г гідроксиламіну гідрохлориду, 0,05 г натрію ацетату в 25 мл спирту). До охолодженої рідини додають 15 мл води. Осад, що випав, відфільтровують, промивають водою, перекристалізовують з 50% спирту, сушать і визначають температуру плавлення (166-171оС):

(2.56)

б) 1 мг преднізолону розчиняють в 1 мл метилового спирту, додають 5 мл розчину сульфату фенілгідразину і нагрівають на водяному обігрівачі – через 5 хв. з’являється жовте забарвлення:

(2.57)

в) 0,02 текодину розчиняють у 1 мл води і додають 2 мл розчину 2,4-динітрофенілгідразину в хлоридній кислоті – під час струшування швидко випадає осад жовтого кольору:

(2.58)

Ці реакції застосовуються для ідентифікації карбонільних сполук, а також для їх кількісного визначення методом непрямої алкаліметрії, гравіметрії, фотоелектроколориметрії.

2.2.9. Карбонові кислоти

Карбонові кислоти – органічні сполуки, які містять карбоксильну групу –COOH.

1. Утворення естерів під час взаємодії зі спиртами. Якщо ідентифікацію спиртів проводять за реакцією утворення естерів з карбоновими кислотами, то так само карбонові кислоти можна ідентифікувати за утворенням зі спиртами естерів, що мають характерний запах. Наприклад, під час нагрівання саліцилової кислоти або її солі з метанолом у присутності концентрованої сульфатної кислоти виникає характерний запах метилсаліцилату:

(2.59)

2. Реакції з солями важких металів (СuSO4, СоСl2, FеСl3 та ін.) – утворюються забарвлені солі.

Карбонові кислоти мають значно вищу кислотність в порівнянні зі спиртами і фенолами. Ідентифікують їх, як правило, за реакцією утворення різноманітних солей. В залежності від структури молекули і наявності інших функціональних груп, різні кислоти дають різноманітні забарвлені або нерозчинні у воді солі з різними металами. Наприклад, винна кислота утворює білий осад калій гідрогентартрату; альгінова кислота утворює драглисті желатиноподібні осади з солями кальцію та магнію; лимонна кислота утворює кальцієву сіль, яка розчиняється у воді на холоду і не розчиняється під час кипіння:

(2.60)

Найчастіше для підтвердження тотожності карбонових кислот та їх солей використовують реакції з солями Cu2+, Fe3+, Co2+, дещо рідше з солями Ag+ та Pb2+. Найбільш загальною методикою ідентифікації карбонових кислот є така: невелику кількість досліджуваної речовини нейтралізують 0,1М розчином натрій гідроксиду (за фенолфталеїном) до блідо-рожевого забарвлення. Отриманий розчин розливають у пробірки, в одну з яких додають розчин ферум(III) хлориду, в другу – розчин кобальт(II) хлориду (або нітрату) і в третю – купрум(II) сульфату. В усіх пробірках в залежності від конкретної кислоти спостерігається відповідне забарвлення або осад.

3. Карбонові кислоти під час нагрівання до температури 150-160°С декарбоксилюються, при цьому деякі з них утворюють речовини, що мають характерний запах.

Методика. а) 0,1 г нікотинової кислоти нагрівають з 0,1г безводного натрій карбонату – з’являється запах піридину:

(2.61)

б) 0,1 г саліцилової кислоти нагрівають з 0,3 г натрій цитрату – відчувається запах фенолу:

(2.62)

в) 1 г саліцилової кислоти нагрівають з 2 мл концентрованої сульфатної кислоти і газ, що виділяється, пропускають через вапняну воду – з’являється каламуть:

CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + H2O			(2.63)

Натрій карбонат і цитрат додають для запобігання сублімації до досягання температури, необхідної для декарбоксилювання.

4. Під час взаємодії з розчином натрій гідрогенкарбонату (на відміну від спиртів і фенолів) виділяється карбон(IV) оксид:

RСООН + NaНСO3 → RСООNа + СO2↑ + Н2O		(2.64)

2.2.10. Амінокислоти аліфатичного ряду

1. Найбільш спільною реакцією амінокислот є реакція утворення комплексів з солями купрум(II). До нейтрального або слаболужного розчину амінокислоти додають декілька крапель купрум(ІІ) сульфату або ацетату – з’являється інтенсивно-синє або синьо-фіолетове забарвлення:

(2.65)

2. Груповою реакцією на амінокислоти є реакція з нінгідрином.

Методика. До 0,1-0,2% водного розчину амінокислоти додають декілька крапель розчину нінгідрину і нагрівають до кипіння – утворюються продукти конденсації синього або синьо-фіолетового кольору:

(2.66)

(2.67)

Необхідно враховувати, що нінгідрин утворює забарвлені продукти реакції не лише з амінокислотами, але й з первинними амінами, гідразидами кислот і деякими іншими речовинами.

2.2.11. Етери

Етери – це оксигеновмісні органічні сполуки загальної формули:

R–O–R1					(2.68)

1. Найбільш простим способом ідентифікації етерів в органічній хімії є перетворення їх в леткі алкілйодиди під час нагрівання з концентрованою йодидною кислотою:

R–OCH3 + HI ( ROH + CH3I				(2.69)

R – OC2H5 + HI ( ROH + C2H5I			(2.70)

Виділені алкілйодиди ідентифікують за температурою кипіння. Метод неспецифічний, оскільки відповідну реакцію дають також спирти.

2. Наявність двох неподілених пар електронів в атома оксигену надає етерам дуже слабких основних властивостей, однак у середовищі концентрованої сульфатної кислоти вони можуть утворювати оксонієві солі.

Методика. На годинникове скло наносять 3-4 краплі концентрованої сульфатної кислоти і додають 0,02 г димедролу – з’являється яскраво-жовте забарвлення, що поступово переходить у цегляно-червоне. Від додавання декількох крапель води забарвлення зникає:

(2.71)

Схожу реакцію дає і структурний аналог димедролу – дифенілпіраліну гідрохлорид.

2.2.12. Естерна група

Естери – це сполуки загальної формули:

(2.72)

1. Гідроліз у лужному або кислому середовищі:

(2.73)

Найбільш важливою властивістю естерів, з аналітичної точки зору, є їх здатність піддаватися гідролізу, який каталізується кислотами або основами з утворенням відповідного спирту і кислоти (або її солі).

Продукти реакції визначають хімічними методами або за запахом чи фізичними константами.

Методика. а) 0,2 г ацетилсаліцилової кислоти вміщують у фарфорову чашку, додають 0,5 мл концентрованої сульфатної кислоти, перемішують і додають 1-2 краплі води – відчувається запах етанової кислоти:

(2.74)

б) до 0,02 г фенілсаліцилату додають 3-4 краплі концентрованої сульфатної кислоти і 1-2 краплі води – відчувається запах фенолу:

(2.75)

2. Гідроксамова реакція (ДФУ). Під час гідролізу естерів у лужному середовищі в присутності гідроксиламіну утворюються гідроксамові кислоти, які з важкими металами дають забарвлені солі – гідроксамати. Найчастіше використовують ферум(III) гідроксамати, які в залежності від складу солі забарвлені в червоно-бурий, вишнево-червоний або червоно-фіолетовий колір.

Методика. 1 мг кортизону ацетату розчиняють у 2 мл метилового спирту і додають 2 мл лужного розчину гідроксиламіну. Струшують протягом 3-5 хв, додають 2 мл розведеної хлоридної кислоти і 0,5 мл 10% ферум (III) хлориду в 0,1 моль/л розчині хлоридної кислоти – з’являється темно-вишневе забарвлення:

(2.76)

Окрім естерів аналогічну реакцію дають лактони, а також (-лактами (лікарські речовини групи пеніциліну).

3. Окремим випадком естерів можна вважати лактони – внутрішньомолекулярні циклічні естери. Специфічною реакцією на п’ятичленне лактонне кільце є реакція Легаля.

Методика. До розчину 1-2 мг целаніду в 1 мл 95% спирту додають 1 мл розчину натрій нітропрусиду і 1-2 краплі розчину натрій гідроксиду – з’являється і поступово зникає червоне забарвлення.

Найчастіше цю реакцію застосовують для підтвердження тотожності серцевих глікозидів з групи карденолідів, але її дає також алкалоїд, який має п’ятичленне лактонне кільце, – пілокарпін.

2.2.13. Аміни

Аміни – це похідні амоніаку, в яких 1, 2 або 3 атоми гідрогену заміщені на алкільні або арильні радикали. Відповідно розрізняють аліфатичні й ароматичні аміни, первинні, вторинні, третинні аміни. Аміни є основами, що зумовлено наявністю в атома нітрогену неподіленої електронної пари. Приєднуючи протон, аміни утворюють солі. Основність залежить від природи і числа радикалів біля нітрогену.

Первинні аміни R–NH2 менш основні, ніж вторинні R–NH–R'. У третинних амінів основність знижена за рахунок просторових утруднень. Зменшення основності ароматичних амінів у порівнянні з аліфатичними пояснюється спряженням неподіленої пари електронів нітрогену з електронами ароматичного ядра.

Для ідентифікації амінів використовують різноманітні реакції. Аміни визначають попередньою пробою, що ґрунтується на їх здатності утворювати солі та на їх розчинності. Сполуки, розчинні в діетиловому ефірі і нерозчинні у воді, але розчинні в 5% розчині хлоридної кислоти можуть бути амінами.

1. Первинні й вторинні аміни дають реакцію ацилювання – заміни гідрогену в групах –NH2 і –NH– на ацильний радикал. Ацилюють найчастіше оцтовим ангідридом, ацетилхлоридом або бензоїлхлоридом. Продукти реакції ідентифікують за характерною температурою топлення. Третинні аміни не ацилюються.

Методика. 1 г фенаміну розчиняють в 50 мл води, додають 10 мл розчину натрію гідроксиду, 0,5 мл бензоїлхлориду і струшують; повторюють додавання бензоїлхлориду по 0,5 мл до припинення утворення осаду. Температура плавлення осаду після подвійної перекристалізації з 50% етанолу – 132-135оС.

(2.77)

2. Неподілена пара електронів не тільки надає амінам основних властивостей, але й може вступати в реакцію комплексоутворення. Так само як і амінокислоти, аміни в лужному середовищі утворюють комплекси з солями купрум (II).

Методика. А) 0,1 г еуфіліну розчиняють в 4 мл води. До 3 мл цього розчину додають 5 крапель розчину купруму сульфату – з’являється яскраве фіолетове забарвлення:

(2.78)

б) 0,01 г ефедрину гідрохлориду розчиняють в 1 мл води, додають 0,1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату й 1 мл розчину натрій гідроксиду – з’являється синє забарвлення. Під час збовтування цього розчину з 1 мл ефіру ефірний шар забарвлюється в фіолетово-червоний колір, а водний зберігає синє забарвлення:

(2.79)

3. Первинні аліфатичні й ароматичні аміни, а також вторинні аміни можна розрізнити за допомогою реакції з нітритною кислотою. Первинні аміни в реакції з нітритною кислотою утворюють діазосполуки. Але, якщо ароматичні діазосполуки стійкі, то аліфатичні – нестабільні і одразу після утворення, навіть на холоду, швидко розкладаються з виділенням азоту:

R–NH2 + ONOH ( R–OH + H2O + N2(			(2.80)

Загальна методика виглядає так: в мікропробірці змішують декілька міліграмів натрій нітриту з розчином аміну у хлоридній кислоті. Інтенсивне виділення безбарвного газу – азоту свідчить про наявність у сполуки первинної аліфатичної аміногрупи.

В кислому середовищі сам натрій нітрит розкладається з утворенням оксидів нітрогену. При уважному розгляданні видно, що над шаром рідини збирається бурий газ:

NaNO2 + HCl ( NaCl + HNO2			(2.81)

2HNO2 ( H2O + NO( + NO2(			(2.82)

Методика. Розчиняють 0,1 г мексилену гідрохлориду [(RS)-1-метил-2-(2,6-ксилілокси)-етиламіну гідрохлориду] в 3 мл 0,02 моль/л хлоридної кислоти і додають декілька кристалів натрію нітриту – спостерігається бурхливе виділення газу.

Вторинні аміни при взаємодії з нітритною кислотою утворюють нітрозаміни:

(2.83)

Продуктом реакції найчастіше є жовта важка рідина або кристалічний осад, розчинні в діетиловому ефірі. Ефірний шар відділяють і випаровують до сухого залишку. Отриманий нітрозамін під час нагрівання з концентрованою сульфатною кислотою гідролізується з утворенням нітритної кислоти, яка в присутності фенолу дає реакцію Лібермана.

Первинні ароматичні аміни під час взаємодії в кислому середовищі з нітритною кислотою утворюють безбарвні або блідо-жовті солі діазонію, які з лужними розчинами фенолів дають реакцію азосполучення з утворенням азобарвників.

Методика. 0,05 г анестезину розчиняють в 2 мл води, підкисленої 3 краплями розведеної хлоридної кислоти, додають 3 краплі 0,1 моль/л розчину натрій нітриту і збовтують; отриманий розчин додають до 3 мл лужного розчину (-нафтолу – з’являється вишнево-червоне забарвлення або утворюється оранжево-червоний осад:

(2.84)

Під час проведення реакції діазотування співвідношення реагентів має становити мінімум 2,5 моль хлоридної кислоти на 1 моль ароматичного аміну. З яких 1 моль витрачається на утворення нітритної кислоти в реакції з натрій нітритом, 1 моль – на утворення солі діазонію, а мінімум 0,5 моль – на створення кислого середовища, в якому сіль діазонію є найбільш стійкою. Під час проведення реакції азосполучення сіль діазонію додають до лужного розчину (-нафтолу оскільки в кислому середовищі феноли, зокрема (-нафтол не розчиняються, випадають в осад, який може не реагувати з солями діазонію. Поява жовто-буро-зеленого осаду свідчить про негативний результат реакції азосполучення. Це в кислому середовищі випав осад (-нафтолу і продуктів його окиснення нітритною кислотою.

Деякі солі діазонію мають забарвлення і не потребують проведення реакції азосполучення.

Методика. 0,05 г етакридину лактату розчиняють в 5 мл води, підкиснюють розведеною хлоридною кислотою і додають 1 мл розчину натрій нітриту – з’являється вишнево-червоне забарвлення:

(2.85)

На реакції утворення солей діазонію ґрунтується нітритометричний метод кількісного визначення ароматичних амінів.

4. Первинні ароматичні аміни під час взаємодії в кислому середовищі з аліфатичними або ароматичними альдегідами (п-диметиламінобензальдегід, альдегіди лігніну, ванілін і т.ін.) утворюють забарвлені в жовтий або оранжевий колір основи Шиффа:

(2.86)

Методика. До 1 мл 0,1% розчину норадреналіну гідротартрату додають 1 мл 1% розчину 2,5-діетокситетрагідрофурану в льодяній етановій кислоті. Нагрівають до 80оС протягом 2 хвилин охолоджують на льоду і додають 3 мл 2% розчину 4-диметиламінобензальдегіду в суміші 1 об’єму хлоридної і 19 об’ємів льодяної етанової кислоти; змішують і витримують 2 хвилини – утворюється інтенсивне рожеве забарвлення.

В експрес-аналізі пробу на первинну ароматичну аміногрупу проводять за такою методикою: кристалик речовини, що аналізується, вміщують на клаптик небіленого газетного паперу і змочують краплею розведеної хлоридної кислоти – утворюється пляма оранжевого кольору.

5. Первинні ароматичні аміни під час нагрівання зі спиртовим розчином лугу і хлороформом утворюють ізонітрили, які мають неприємний нудотний запах:

(2.87)

6. Так само як і фенольний гідроксил, аміногрупа є орієнтантом першого роду і тому ароматичним амінам притаманні реакції електрофільного заміщення. Розчин аніліну під час взаємодії з бромною водою дає білий осад 2,4,6-триброманіліну:

(2.88)

Подібні реакції лежать в основі кількісного визначення багатьох ароматичних амінів методом броматометрії.

7. Ароматичні аміни під час взаємодії з концентрованою нітратною кислотою легко нітруються. Утвореним нітропохідним за рахунок наявності рухомого гідрогену аміногрупи притаманне явище нітро-ацинітротаутомерії, тобто вони дають реакцію подібну до Віталі-Морена.

Методика. 0,01 г дикаїну вміщують в фарфорову чашку, змочують 2-3 краплями концентрованої нітратної кислоти і випарюють на водяному обігрівачі насухо. До охолодженого залишку додають декілька крапель 0,5 моль/л спиртового розчину калій гідроксиду – з’являється криваво-червоне забарвлення:

(2.89)

Реакція не є специфічною для вторинних амінів, в літературі описано її використання для підтвердження тотожності прокаїну гідрохлориду (новокаїну).

8. Для виявлення третинних амінів рекомендується реакція з лимонною кислотою. Розчини лимонної, аконітової, малонової кислот в оцтовому ангідриді під час нагрівання з третинними амінами набувають червоного або фіолетового забарвлення.

Методика. До 0,5 мл 2% розчину лимонної кислоти в оцтовому ангідриді додають слідову кількість або краплю спиртового розчину аміну і нагрівають на водяному обігрівачі – з’являється червоне або фіолетове забарвлення.

Позитивну реакцію дають аліфатичні, аліциклічні, змішані, ароматичні і аліциклічні, а також третинні ароматичні аміни. Солі органічних та неорганічних кислот з лужними і лужно-земельними металами заважають реакції на відміну від інших солей. Оскільки реакція дуже чутлива рекомендується паралельно проводити контрольний дослід. Очевидно через неспецифічність широкого застосування в фармацевтичному аналізі вона не знайшла, хоча й рекомендується для підтвердження тотожності ціметідину (2-ціано-1-метил-3-[2-(5-метилімідазол-4-іл-метилтіо)-етил]-гуанідину).

9. Наявність неподіленої пари електронів надає більшості нітрогеновмісних органічних сполук не тільки основних властивостей, але й здатність утворювати комплекси і тому для ідентифікації різноманітних аліфатичних, аліциклічних, гетероциклічних і мішаних первинних, вторинних, третинних амінів у фармацевтичному аналізі широко застосовують реакції зі специфічною групою комплексоутворювачів – загальноалкалоїдними осадовими реактивами.

Загальноалкалоїдні осадові реактиви

1.	 Реактив Люголя, Вагнера, Бушарда (розчин йоду в калій йодиді).

2.	 Реактив Драгендофа (розчин бісмутуту йодиду в калій йодиді).

3.	 Реактив Майера (розчин меркурій йодиду в калій йодиді).

4.	 Реактив Марме (розчин кадмій йодиду в калій йодиді).

5. Реактив Зонненштейна – фосфорномолібденова кислота

(H3PO4.12MoO3.2H2O).				(2.90)

- Реактив Шейблера – фосфорновольфрамова кислота

(H3PO4.12WoO3.2H2O).				(2.91)

- Реактив Бертрана – силіцій вольфрамова кислота

(SiO2.12WoO3.4H2O).					(2.92)

- 5% Розчин таніну (використовують свіжий розчин).

- Насичений розчин пікринової кислоти.

2.2.14. Піридиновий цикл

Серед нітрогенвмісних гетероциклічних сполук значну групу складають похідні піридину і тому піридиновий цикл слід відзначити як специфічну функціональну групу.

1. Найпростішою реакцією на піридиновий цикл є реакція піролізу. При нагріванні нікотинової кислоти, її солей, нікотинаміду з безводним карбонатом натрію відчувається запах піридину.

2. Для ідентифікації похідних піридину, у яких вільне (, ('-положення, проводять реакцію утворення поліметинової основи з 2,4-динітрохлорбензеном.

Методика. До 0,01-0,02 г нікотинової кислоти додають 0,05 г 2,4-динітрохлорбензену, 3 мл 95% етилового спирту і кип’ятять протягом 1 хвилини – утворюється сіль піридинію. Під час додавання 2 крапель 10% розчину натрій гідроксиду відбувається розмикання піридинового циклу і утворюється похідне глутаконового альдегіду – поліметинова основа, що забарвлює розчин в буро-червоний колір. Далі в результаті гідролізу червоне забарвлення розчину поступово зникає:

(2.93)

Поліметинові основи утворюються і під час використання таких реагентів як тіоціанат брому (роданбромідний реактив), тіоціанат хлору, ціанід брому, хлороформ, хлоралгідрат. В присутності зазначених реагентів в лужному середовищі відбувається розмикання піридинового циклу і утворюється глутаконовий альдегід. При наступному додаванні первинних ароматичних амінів (анілін, новокаїн, сульфацил-натрій) відбувається їх конденсація з глутаконовим альдегідом і утворюються основи Шиффа забарвлені в жовтий, оранжевий або червоний колір.

Методика. До 2 мл бромної води додають 2-3 краплі розчину амонію роданіду (до знебарвлення). В отриманому розчині розчиняють 0,02 г речовини, що досліджується, додають 0,02 г новокаїну (або іншого первинного ароматичного аміну) і краплями 0,1 моль/л розчин натрію гідроксиду до нейтральної реакції – з’являється жовте забарвлення:

Br2 + NH4SCN ( BrSCN + NH4Br				(2.94)

(2.95)

2.2.15. Нітрогрупа

1. Ароматичні нітросполуки – це жовті або білі з жовтуватим відтінком кристалічні речовини. Якщо в о- або п-положенні до нітрогрупи є група, яка має рухомий атом гідрогену, то в лужному середовищі внаслідок утворення ацинітрогрупи з’являється жовте, оранжево-жовте або оранжево-червоне забарвлення. Наприклад, під час розчинення нітроксоліну в розчині натрій гідроксиду з’являється оранжево-червоне забарвлення:

(2.96)

Методика. 0,1 г левоміцетину нагрівають з 4-5 мл 10% розчину натрій гідроксиду – з’являється жовте забарвлення, що переходить при подальшому нагріванні в оранжево-червоне, відчувається запах амоніаку:

(2.97)

2. Як правило, для виявлення ароматичних нітросполук використовують реакції відновлення.

Методика. До декількох міліграмів ароматичної нітросполуки додають 2 краплі 10% розчину кальцій хлориду, цинковий пил і нагрівають на водяному обігрівачі протягом 2 хвилин, додають 2 краплі 5% розчину (-нафтиламіну в оцтовій кислоті і нагрівають ще 2 хвилини – з’являється червоне забарвлення:

(2.98)

3. Під час відновлення ароматичних нітросполук цинком в кислому середовищі утворюються відповідні ароматичні аміни, які можна ідентифікувати за реакцією утворення азобарвника.

Методика. До декількох крупинок левоміцетину додають 2 мл розведеної хлоридної кислоти, 0,1 г цинкового пилу і нагрівають на водяному обігрівачі протягом 2-3 хвилин. Розчин охолоджують, фільтрують, до фільтрату додають 3 краплі 0,1 моль/л розчину натрій нітриту і струшують. Отриманий розчин додають до 3 мл лужного розчину (-нафтолу – з’являється червоне забарвлення:

(2.99)

2.2.16. Аміди

Аміди – похідні карбонових кислот, у яких гідроксильну групу заміщено на залишок первинного або вторинного, аліфатичного чи ароматичного аміну:

(2.100)

Окремим випадком амідів є похідні сечовини – уретани, уреїди.

1. Основною якісною реакцією, яка застосовується для ідентифікації амідів є реакція гідролізу. Гідроліз може бути каталізовано лугами або кислотами. Якщо амід утворено амоніаком або летким аміном, то під час нагрівання з розчинами лугів виділяється амоніак чи відповідний амін, який ідентифікують за запахом або посинінням вологого червоного лакмусового папірця.

Методика. Під час кип’ятіння 2-3 крапель діетиламіду нікотинової кислоти з 3 мл розчину натрій гідроксиду виділяється діетиламін, який ідентифікують за характерним запахом:

(2.101)

Якщо амід утворено леткою органічною кислотою з незначною молекулярною масою, під час кислотного гідролізу відчувається запах відповідної кислоти.

Методика. 0,2 г бромізовалу нагрівають з сумішшю 3 мл води і 2 мл концентрованої сульфатної кислоти – відчувається гострий запах ізовалеріанової кислоти:

(2.102)

Реакція кислотного гідролізу дозволяє ідентифікувати не лише кислоту, але й амін.

Методика. 0,1 г парацетамолу обережно кип’ятять з 2 мл розведеної сульфатної кислоти протягом 2 хвилин – з’являється запах етанової кислоти:

(2.103)

Після охолодження реакційна суміш дає реакцію на первинні ароматичні аміни:

(2.104)

Деякі первинні аліфатичні аміни також ідентифікують після кислотного гідролізу відповідного аміду.

Методика. До 0,1 г бутаміду додають 5 мл розведеної сульфатної кислоти і кип’ятять протягом 3 хв, потім обережно додають 6 мл 30% розчину натрій гідроксиду – на поверхні утворюються масні краплі бутиламіну, який має характерний запах:

(2.105)

2. Відомі реакції, які дозволяють розрізнити незаміщені аміди ароматичних і аліфатичних кислот. Більшість ароматичних амідів на відміну від аліфатичних під час взаємодії з гідроген пероксидом утворюють гідроксамові кислоти. Більшість аліфатичних амідів перетворюються на гідроксамові кислоти у процесі обробки гідроксиламіном у водному або спиртовому розчині, в той час як ароматичні аміди в цих умовах реагують набагато важче:

ArCONH2 + H2O2 →  ArCONHOH + H2O			(2.106)

AlcCONH2 + H2NOH·HCl → AlcCONHOH + NH4Cl	(2.107)

Ароматичні аміди. До суспензії 50 мг аміду в 2-3 мл води під час перемішування додають 4-5 крапель 6% розчину гідроген пероксиду і нагрівають до кипіння. Якщо при цьому речовина повністю не перейде у розчин, додають ще декілька крапель розчину перекису водню. Після охолодження додають краплю 4% розчину ферум(III) хлориду. Якщо протягом 1 хв. не з’явиться виразне фіолетове забарвлення, то розчин злегка підігрівають, не доводячи до кипіння. Помітне на холоді, слабке червонувате забарвлення переходить в інтенсивне синьо-червоне, при подальшому нагріванні – коричневе; поступово випадає лапатий темно-коричневий осад.

Аліфатичні аміди. До 50 мг аміду додають 1 мл насиченого за кімнатної температури розчину гідроксиламін гідрохлориду в спирті і суміш кип’ятять протягом 3 хв. Після охолодження додають 1-2 краплі 5% розчину ферум(III) хлориду – виникає характерне для гідроксамових кислот червоне або червоно-фіолетове забарвлення.

3. Амідам, утвореним первинними амінами або амоніаком, притаманне явище амідо-імідольної таутомерії, за рахунок якої вони мають слабкі кислотні властивості й здатні утворювати комплекси з солями важких металів, наприклад, купруму:

(2.108)

Методика. 0,05 г кальцій пангамату розчиняють в 5 мл розчину натрій гідроксиду і фільтрують. До фільтрату додають 3 краплі розчину купрум(ІІ) сульфату – з’являється синє забарвлення.

Для ідентифікації амідів рекомендується також проводити реакцію з солями кобальту.

Методика. Розчиняють 0,1 г основи лідокаїну (2-діетиламіноацето-2´,6´-ксилідину) в 1 мл 96% етанолу і додають 0,5 мл 10% розчину кобальт(II) нітрату – утворюється синьо-зелений осад.

4. Такий амід як сечовина, а також її ацильні похідні – уреїди дають біуретову реакцію.

Методика. Нагрівають 0,5 г сечовини в пробірці до розплавлення, прогрівають поки рідина стане мутною і охолоджують. Розчиняють плав у суміші 10 мл води і 1 мл 2 моль/л розчину натрій гідроксиду і додають 0,05 мл розчину купрум(ІІ) сульфату – утворюється червоно-фіолетове забарвлення.

Ця реакція є спільною для сполук, що містять не менш двох груп:

,  , або 			(2.109)

Під час нагрівання бромізовалу з розчином CuSO4 в лужному середовищі з’являється рожево-червоне або (при надлишку CuSO4) червоно-фіолетове забарвлення:

(2.110)

(2.111)

(2.112)

5. До похідних сечовини можна віднести сполуки, що містять гуанідинове угрупування:

(2.113)

Специфічною реакцією на гуанідини є реакція Сакагучі.

Методика. До 5 мл 0,5% розчину стрептоміцину сульфату додають 1 мл 0,5% розчину (-нафтолу в 40% спирті. Суміш охолоджують до 15°С і додають 3 краплі 5% розчину натрій гіпоброміду – з’являється фіолетово-червоне забарвлення.

2.2.17. Іміди

До імідів відносять сполуки загальної формули:

(2.114)

На практиці частіше доводиться зустрічатися з циклічними імідами:

(2.115)

1. Іміди гідролізуються важче ніж аміди. Для їх гідролізу потрібні більш жорсткі умови – тривале кип’ятіння з 30% розчином натрій гідроксиду або сплавлення з кристалічним натрій гідроксидом або натрій карбонатом. Ця реакція характерна, наприклад, для барбітуратів. При сплавленні з їдкими лугами барбітурати розкладаються з утворенням солей діалкіл- або арилалкілпохідних етанової кислоти, натрію карбонату й амоніаку, який ідентифікують за запахом або посинінням вологого червоного лакмусового папірця:

(2.116)

При наступному підкисленні виділяються бульбочки газу (CO2) і вільні похідні етанової кислоти, які мають специфічний запах:

Na2CO3 + 2HCl → H2O + CO2↑ + 2NaCl		(2.117)

(2.118)

2. Наявність імідної групи за рахунок імідо-імідольної таутомерії надає сполуці слабких кислотних властивостей:

(2.119)

Як і більшість органічних сполук, що мають кислотні властивості іміди ідентифікують за реакціями утворення комплексних солей з іонами важких металів. Найчастіше використовують реакцію з солями Co2+.

Методика. а) 0,05 г кислотної форми барбітурату розчиняють у 2 мл 95% спирту, додають 1 краплю розчину кальцію хлориду, 2 краплі розчину кобальту нітрату, 2 краплі розчину натрій гідроксиду – з’являється синьо-фіолетове забарвлення:

(2.120)

б) реакція Цвіккера. Речовину, що досліджується розчиняють в 1 мл суміші піперидину і хлороформу (1:9) і додають 0,5 мл розчину купрум(ІІ) сульфату (розчин Фелінга №1, розбавлений у 10 разів). При енергійному струшуванні хлороформний шар набуває забарвлення: в присутності барбітурових кислот – фіолетового, тіобарбітурових кислот і тіоурацилів – зеленого, гідантоїнів – синього. Слід мати на увазі, що реакцію Цвіккера дають також пурини, деякі сульфаміди, сахарин і ноксирон;

в) до 0,1 г теоброміну додають 2 мл 0,1 моль/л розчину натрій гідроксиду, струшують протягом 2-3 хвилин і фільтрують. До фільтрату додають 3 краплі 2% розчину кобальт(ІІ) хлориду і перемішують – з’являється і швидко зникає інтенсивне фіолетове забарвлення і зразу ж утворюється осад сірувато-блакитного кольору:

(2.121)

(2.122)

Розрізняють барбітурати за допомогою реакції з купруму (II) сульфатом в присутності калій гідрогенкарбонату і карбонату (табл. 2.1).

Методика. 0,1 г речовини збовтують протягом 1-2 хвилин з 1 мл 1% розчину натрій гідроксиду (кислотні форми барбітуратів) або розчиняють у 1 мл води (сольові форми барбітуратів), додають 2 краплі розчину купрум(ІІ) сульфату і 4 краплі розчину суміші калій карбонату і гідрогенкарбонату.

Окрім солей купруму й кобальту іміди дають комплекси й з солями інших важких металів, наприклад, меркурію. Досить часто для ідентифікації сполук, що містять імідну групу застосовують реакції з солями арґентуму.

Таблиця 2.1

| Речовина | Результат реакції |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Барбаміл | Осад рожево-бузкового кольору, що не змінюється при стоянні |
| Барбітал, барбітал-натрій | Синє забарвлення, потім осад червоно-бузкового кольору |
| Бензонал | Сіро-блакитне забарвлення, що не змінюється при стоянні |
| Гексенал | Блакитне забарвлення, що переходить в синє, при стоянні випадає білий осад |
| Тіопентал-натрій | Жовто-зелене забарвлення з зависом осаду, що не змінюється під час стояння |
| Фенобарбітал | Осад блідо-бузкового кольору, що не змінюється при стоянні |
| Етамінал-натрій | Осад блакитного кольору, що не змінюється при стоянні |

Методика. а) 0,05 г теоброміну розчиняють у суміші 3 мл води і 6 мл розчину натрій гідроксиду, додають 1 мл розчину амоніаку і 2 мл 5% розчину арґентум нітрату – після струшування утворюється густа желатиноподібна маса, яка розріджується при нагріванні до 80°С і знову застигає під час охолодження;

б) під час додавання до крупинки або декількох крапель розчину рибофлавіну 3-4 крапель розчину арґентум нітрату утворюється комплексна сполука оранжево-червоного кольору.

Здатність утворювати комплекси з солями важких металів використовується для кількісного визначення імідів методами арґентометрії (барбітурати) і непрямої алкаліметрії (теобромін, рибофлавін).

2.2.18. Гідразини, гідразиди, гідразони

Гідразини – сполуки, в яких один з атомів гідрогену молекули гідразину заміщено на алкільний або арильний радикал: R–NH–NH2.

До гідразидів відносять сполуки, в яких один з атомів гідрогену в молекулі гідразину заміщено на залишок карбонової кислоти:

, де R′=H ; Alc ; Ar.			(2.123)

Гідразони – продукти конденсації гідразинів або гідразидів з альдегідами або кетонами, в яких два атоми гідрогену біля одного з атомів нітрогену заміщено на залишок альдегіду або кетону:

, де R′=H ; Alc ; Ar ; Acyl.		(2.124)

1. Залишок гідразину надає гідразинам і гідразидам відновних властивостей.

Методика. Розчиняють 0,1 г фенелзину (фенетилгідразину гідросульфату) в 5 мл води, підлуговують 5 моль/л розчином натрій гідроксиду і додають 1 мл реактиву Фелінга – утворюється цегельно-червоний осад.

2. Гідразидну групу можна розглядати як окремий випадок амідів. За рахунок утворення імідольної форми гідразиди дають комплексні солі з іонами важких металів – аргентуму або купруму (II). При наступному нагріванні відбувається окиснення гідразину і відновлення іонів аргентуму до металічного срібла , а іонів купруму (II) до оксиду купруму (I).

Методика. 0,1 г ізоніазиду розчиняють в 5 мл води і додають 4-5 крапель розчину купрум(ІІ) сульфату – виділяється блакитний осад, при струшуванні розчин також стає блакитним. Під час нагрівання розчин і осад стають світло-зеленого, потім жовто-зеленого кольору, виділяються бульбочки газу:

(2.125)

Якщо альдегіди ідентифікують за реакцією утворення гідразонів з гідразином, то так само гідразини і гідразиди ідентифікують за реакцією з альдегідами.

Методика. а) Розчиняють 0,1 г ізоніазиду в 2 мл води, додають теплий розчин 0,1 г ваніліну в 10 мл води, через деякий час, після потирання стінок пробірки скляною паличкою – утворюється жовтий осад. Його відфільтровують, перекристалізовують в 35 мл 70% спирту, висушують за темератури 100-105оС і визначають температуру топлення (226-231°С):

(2.126)

б) 0,1 г ізоніазиду розчиняють в 2 мл води, додають 1 мл розчину натрій гідроксиду, кип’ятять протягом 1 хв. і охолоджують. До отриманого розчину додають 1 мл розчину п-диметиламінобензальдегіду і 3 мл розведеної хлоридної кислоти – з’являється жовто-оранжеве забарвлення:

(2.127)

4. Для ідентифікації гідразонів застосовують реакцію гідролізу, під час якого утворюється відповідний альдегід, котрий можна ідентифікувати за характерним запахом.

Методика. 0,05 г фтивазиду нагрівають з 10 мл розведеної хлоридної кислоти – з’являється сильний запах ваніліну:

(2.128)

2.2.19. Тіоли, тіони, тіоефіри, тіоаміди

До цієї групи відносять сполуки, які містять функціональні групи:

(2.129)

1. Найбільш загальною реакцією, яка використовується для ідентифікації сірковмісних сполук є реакція окисної мінералізації з наступною ідентифікацією утвореного сульфат-іона взаємодією з барію хлоридом.

Методика. а) До 0,2 г етоксиду (N,N`-[ди-(п-етоксифеніл)]-тіосечовини) додають 5 мл розведеної нітратної кислоти і доводять до кипіння, потім охолоджують, фільтрують через беззольний фільтр. Фільтрат дає характерну реакцію на сульфати;

б) до 20 мг пропілтіоурацилу додають 8 мл бромної води і перемішують протягом 5 хв. Розчин кип’ятять до знебарвлення, дають охолонути і фільтрують. Додають 2 мл розчину барій хлориду – виникає білий осад.

2. Для ідентифікації сульфурмісних сполук зі ступенем окиснення сульфуру (–2), застосовують реакції кислотного або лужного гідролізу. При цьому утворюється гідроген сульфід або сульфіди, що їх підкисненням переводять у гідроген сульфід, який ідентифікують за запахом або реакцією з плюмбум(ІІ) ацетатом.

Методика. а) 0,1 г тіофосфаміду вміщують у пробірку, додають 3 мл розведеної хлоридної кислоти і кип’ятять у полум’ї пальника – відчувається запах гідроген сульфіду;

б) кип’ятять 0,1 г моносульфіраму (тетраетилтіоурацилу моносульфід) з 2 моль/л розчином хлоридної кислоти – пара, що виділяється, забарвлює фільтрувальний папір, змочений розчином плюмбум(ІІ) ацетату, в чорний колір;

в) 0,05 г метіоніну нагрівають у пробірці з 5-6 краплями 30% розчину натрій гідроксиду до отримання сплаву. До охолодженого сплаву додають 5 мл води і підкиснюють розведеною сульфатною кислотою – з’являється запах гідроген сульфіду і меркаптану:

+ CH3SNa + NaS + CH3OH + 2NH3↑ 		(2.130)

Na2S + CH3SNa + 2H2SO4  →  H2S↑ + CH3SH↑ + Na2SO4 + NaHSO4  (2.131)

г) 0,2 г тіопентал-натрію розчиняють в 5 мл розчину натрій гідроксиду, додають 2 мл розчину плюмбум(ІІ) ацетату і кип’ятять – випадає темний осад. Після охолодження і підкиснення концентрованою хлоридною кислотою виділяється гідроген сульфід, який ідентифікують за запахом і потемнінням фільтрувального паперу, змоченого розчином плюмбум(ІІ) ацетату:

(2.132)

PbS + 2HCl → H2S↑ + PbCl2↓				(2.133)

3. Одним з реактивів, що широко застосовується для ідентифікації тіолів є нітропрусид натрію [Na2Fe(NO)(CN)5].

Методика. а) 0,05 г меркаптопурину вміщують у пробірку, розчиняють у 0,5 мл розчину натрій гідроксиду, розбавляють водою до 2 мл і додають 0,5 мл свіжоприготованого розчину натрій нітропрусиду; пробірку струшують – з’являється жовто-зелене забарвлення, що переходить при підкисненні розведеною хлоридною кислотою в темно-зелене;

б) 0,02 г мерказолілу розчиняють у 1 мл води, додають 1 мл розчину натрій гідроксиду і збовтують. До отриманого розчину додають 3 краплі розчину натрій нітропрусиду – через декілька хвилин з’являється жовте забарвлення, що переходить у зелене. Після додавання 1 мл етанової кислоти забарвлення переходить у світло-синє.

Іноді для виділення гідроген сульфіду речовину відновлюють натрій форміатом.

Методика. Змішують у пробірці 10 мг тіогуанідину з 10 мг натрій форміату і обережно нагрівають до розплавлення – газ, що виділяється, забарвлює папір, змочений плюмбум(ІІ) ацетатом, в темний колір.

4. Тіоли, в порівнянні зі спиртами, мають підвищену кислотність і дають комплексні солі з йонами важких металів. Таку саму реакцію дають також тіоаміди і деякі тіони. В утворенні комплексів беруть участь неподілені електронні пари сульфуру.

Методика. а) 0,01 г мерказолілу розчиняють в 1 мл води, додають 2 краплі розчину аргентум нітрату – утворюється білий осад, нерозчинний у воді й надлишку нітратної кислоти:

(2.134)

Ця ж реакція лежить в основі кількісного визначення мерказолілу методом непрямої алкаліметрії.

б) розчиняють 10 мг етіонаміду (2-етилпіридин-4-карботіоамід) в 5 мл метанолу і додають 5 мл 0,1 моль/л розчину арґентум нітрату – випадає темно-коричневий осад;

в) розчиняють 20 мг меркаптопурину в 20 мл 96% етанолу, нагрівають до 60°С і додають 1 мл розчину меркурій(II) ацетату в 96% етанолі – утворюється білий осад.

Досить часто для ідентифікації тіосполук застосовують реакцію з солями купрум(II).

г) розчиняють 0,1 мл димеркаптолу ((R,S)-2,3-димеркаптопропанол-1) в 5 мл води і додають 2 мл розчину купрум(II)сульфату – утворюється синьо-чорний осад, який швидко переходить у темно-сірий;

д) розчиняють 0,1 г моносульфіраму в суміші 0,15 мл розчину купрум(II) сульфату і 5 мл 96% етанолу й випарюють на водяному обігрівачі досуха; залишок розчиняють у хлороформі – з’являється жовто-коричневе забарвлення.

5. Неподілені електронні пари сульфуру надають сполуці здатності утворювати комплекси, зокрема з калій тетрайодбісмутатом (реактивом Драгендорфа).

Методика. До 5 мг карбімазолу (етил-3-метил-2-тіоксо-4-імідазоліно-1-карбоксилат) додають 0,05 мл розведеного розчину калій йодбісмутату – утворюється яскраво-червоне забарвлення.

2.2.20. Сульфокислоти, сульфаміди

Сульфокислоти – органічні сполуки загальної формули R–SO3H. Сульфокислоти належать до числа найбільш сильних органічних кислот.

Сульфаміди – похідні сульфокислот, в яких гідроксильну групу заміщено на залишок аміну або аміду. Вони мають загальну формулу R–SO2NH–R`.

1. Як і інші сульфурвмісні органічні сполуки сульфокислоти й сульфаміди ідентифікують за реакцією на сульфат-йон, після мінералізації з сумішшю для спікання.

2. Оскільки обидва класи сполук проявляють кислотні властивості, ідентифікують їх також за реакцією з солями важких металів.

Методика. До 10 мл розчину хініофону (1:1000) додають 5 мл розчину барій хлориду – випадає жовтий осад, розчинний у 2 мл розведеної хлоридної кислоти.

Найбільш численну групу похідних сульфамідів, які застосовуються в хіміотерапії, становлять похідні п-амінобензолсульфаміду (сульфаніламіду), утворенні шляхом заміщення в ньому атомів гідрогену аміно- або сульфамідної групи:

(2.135)

Їх хімічні властивості визначаються, головним чином, реакціями цих груп.

Наявність первинної ароматичної аміногрупи зумовлює реакції утворення азобарвника, основ Шиффа з альдегідами, галогенопохідних.

Наявність сульфамідної групи зумовлює реакції з солями важких металів, з яких найчастіше застосовують ферум(III) хлорид; кобальт(II) хлорид і купрум(II) сульфат (табл. 2.2).

Методика. 0,1 г речовини збовтують з 3 мл 0,1 моль/л розчину натрій гідроксиду і фільтрують. Фільтрат розливають у три пробірки і додають по 2-3 краплі розчинів ферум(III) хлориду; кобальт(II) хлориду; купрум(II) сульфату:

(2.136)

Кислотні властивості сульфамідної групи використовуються для кількісного визначення сполук цього ряду методами арґентометрії та алкаліметрії в ацетоновому середовищі з індикатором тимолфталеїн.

2.2.21. Фосфорорганічні сполуки

(органічні фосфоровмісні сполуки)

Органічні сполуки фосфору ідентифікують, як правило, за реакцією на ортофосфат-йон після гідролізу або мінералізації.

Наприклад, фосфотіамін, розчинений в розведеній нітратній кислоті дає характерну реакцію на ортофосфатну кислоту з розчином амоній молібдату.

Таблиця 2.2

Кольорові реакції деяких лікарських речовин, які містять

сульфамідну групу, з солями важких металів

| Речовина | Колір осаду або розчину |
| --- | --- |
|  | хлорид феруму (III) | хлорид кобальту(II) | сульфат купруму(II) |
| Стрептоцид | Жовтий розчин | Блакитний з синюва-тим відтінком роз-чин | Зеленуватий з бла-китним відтінком розчин |
| Стрептоцид розчинний | Червонуватий розчин | Рожевий розчин | Блакитний з зелену-ватим відтінком осад |
| Сульфацил-натрій | Червонуватий розчин | Рожевий розчин | Блакитно-зеленува-тий осад, який не змінюється при стоянні |
| Сульгін | Жовтий розчин | Рожевий розчин | Блакитний розчин |
| Уросульфан | Жовтий розчин | Рожевий розчин | Світло-зелений роз-чин |
| Норсульфазол | Світло-оранжевий осад | Бузковий осад,який швидко переходить в синьо-фіолетовий | Брудно-фіолетовий осад, що переходить в темно-ліловий |
| Етазол | Світло-оранжевий розчин | Рожевий розчин, білий осад | Трав’янисто-зелений осад, що переходить в чорний |
| Сульфадимезин | Світло-оранжевий розчин | Рожевувато-бузко-вий осад | Жовтувато-зелений, осад, що швидко переходить в корич-невий |
| Сульфален | Жовтий розчин | Рожевий розчин | Брудно-зелений осад, що поступово перехо-дить в зеленувато-блакитний |
| Сульфамонометоксин | Жовтий розчин | Рожево-малиновий розчин | Сірувато-зелений осад, не змінний протягом 30 хвилин |
| Сульфадиметоксин | Жовтий розчин | Яскраво-рожевий з лиловим відтінком осад | Зелений осад |
| Сульфазин | Жовтий розчин | Бузковий осад | Брудно-зелений з жовтуватим відтін-ком осад; через 5-7 хвилин забарвлення переходить у бруд-но-бузкове |
| Сульфапіридазин | Жовтий розчин | Рожевий розчин | Трав’янисто-зелений осад |
| Фталазол | Жовтий розчин | Рожевий розчин | Брудно-зеленувато-сірий осад |
| Фтазин | Жовтий розчин | Рожевий розчин | Зеленувато-блакитний осад |

Кокарбоксилаза дає позитивну реакцію на ортофосфатну кислоту з розчином амоній молібдату після 5 хв. кип’ятіння з концентрованою нітратною кислотою, в результаті якого відбувається гідроліз речовини.

Методика. 0,1 г тіофосфаміду вміщують в колбу К’єльдаля ємністю 50 мл, додають 2 мл концентрованої сульфатної кислоти, 1 мл концентрованої нітратної кислоти і кип’ятять до знебарвлення розчину й видалення оксидів нітрогену. Після охолодження додають 3 мл води і обережно нейтралізують концентрованим розчином амоніаку за лакмусом; 2 мл отриманого розчину, підкиснені 1 мл розведеної нітратної кислоти, дають характерну реакцію на фосфати з розчином амоній молібдату.

Під час вибору реакцій для функціонального аналізу необхідно враховувати хімічні властивості всіх складових частин молекули.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

Практично всі лікарські речовини мають у своєму складі сторонні домішки. Їх наявність може бути зумовлена такими причинами:

- недостатньою чистотою вихідних продуктів, які застосовуються при синтезі або вилученні з сировини;

- утворенням побічних продуктів в процесі синтезу;

- екстракцією сторонніх речовин з рослинної сировини;

- екстракцією катіонів металів з матеріалу реакторів або намолом робочого органу млинів;

- розкладом лікарської речовини при неправильному зберіганні або забрудненням продуктами розкладу таропакувальних матеріалів.

В залежності від характеру та властивостей домішки можуть бути поділені на дві групи:

- домішки, які характеризують ступінь очистки препарату;

- домішки, які впливають на фармакологічну дію.

В кожній окремій фармакопейній статті (монографії) наводиться перелік показників, за якими встановлюється чистота лікарської речовини (зовнішній вигляд, розчинність, температура топлення або кипіння, забарвленість та мутність розчину та ін.).

Невідповідність лікарської речовини навіть одному з показників, закладених у нормативно-технічній документації, свідчать про її недоброякісність.

3.1. Визначення забарвленості та мутності

Лікарські речовини можуть бути забруднені домішками, поява яких зумовлена зміною їх фізичних та хімічних властивостей під впливом вологості, світла, кисню, вуглекислого газу та інших факторів навколишнього середовища.

Наявність домішок частіше за все викликає зміну забарвлення розчинів лікарських речовин або розчинності у воді та інших розчинниках. Контроль за прозорістю розчинів лікарських речовин регламентується вказівками загальної фармакопейної статті та монографій. Ступінь мутності визначають порівнянням рідини або розчину, що досліджується, з розчинником або еталонами. Як еталон використовують, наприклад, суспензії, що утворюються в результаті реакції водних розчинів гідразину сульфату та гексаметилентетраміну. Таких еталонів, з якими порівнюють ступінь мутності, може бути, наприклад, 4. Розчин вважається прозорим, якщо при його розгляданні неозброєним оком не спостерігається наявність нерозчинних часток. Порівняння проводять з розчинником. Спостереження здійснюють у світлі, що проходить через розчин, на темному фоні.

Для визначення ступеню мутності забарвлених рідин частину рідини, що досліджується, фільтрують і вміщують до компаратору, а поруч ставлять пробірку з нефільтрованою рідиною. За нею ставлять пробірку з розчинником, а за пробіркою з фільтрованою рідиною по черзі вміщують пробірки з еталонами. Вибирають той, який має однаковий ступінь мутності з нефільтрованою рідиною.

У разі визначення припустимої межі забарвлених домішок порівняння проводять з еталонами забарвленості. Приготування еталонів наведено у відповідній загальній фармакопейній статті.

Для приготування вихідних розчинів використовуються кобальт(II) хлорид, калій дихромат, купрум(II) сульфат, ферум(III) хлорид, які розчиняють в 0,1 моль/л розчині сульфатної кислоти.

Змішуванням вихідних розчинів у певних співвідношеннях готують основні розчини. З основних розчинів при необхідності готують еталони, з якими порівнюють забарвлення досліджуваної рідини. Таблиці приготування еталонних розчинів наводяться у відповідній фармакопейній статті або додатку. Порівняння забарвленості рідин здійснюють у відбитому світлі на білому фоні. Безбарвною вважається рідина, яка за забарвленням не відрізняється від води і розчин речовини, який за забарвленням не відрізняється від відповідного розчинника.

Під час визначення ступеню забарвленості та мутності розчинів для порівняння беруть однакові об’єми еталону та рідини, що досліджується (5-10 мл). Пробірки, в яких проводиться визначення, повинні бути одного діаметру та виготовлені з однакового скла.

3.2. Визначення кислотності, лужності та pH середовища

Невідповідність лікарської речовини за цими показниками може бути наслідком присутності домішок більш кислотного або основного характеру, ніж сама речовина.

Подібні домішки можуть утворюватися при отриманні або зберіганні лікарських засобів (домішка мінеральних кислот, продуктів гідролізу, вплив лужності скла, поглинання речовиною вуглекислого газу з повітря і т. ін.).

Контроль кислотності, лужності, pH середовища регламентується відповідним розділом монографій та може здійснюватися різними способами:

- за зміною забарвлення кислотно-основних індикаторів (pH-індикаторів);

- кислотно-основним титруванням;

- визначенням величини pH, за методом, наведеним в загальній фармакопейній статті «Визначення pH». Таке визначення є обов’язковим для всіх ін’єкційних розчинів.

3.3. Визначення домішок йонів

У фармакопейному аналізі існують два методи визначення вмісту домішок:

- Порівняння зі стандартом. При цьому застосовується порівняння інтенсивності забарвлення або помутніння, які утворюються у розчині, що досліджується, та еталонному (стандартному) розчині при однакових умовах.

- Визначення межі відсутності забарвлення або помутніння. При цьому про наявність або відсутність домішок судять по відповідному позитивному або негативному результату хімічної реакції на дану домішку в розчині певної концентрації.

Для визначення домішок використовують реакції з високою чутливістю та специфічністю.

Чутливість реакції виражається мінімальною кількістю речовини (іона), яка може бути визначена з допомогою цього реагенту при певних умовах проведення реакції.

Специфічними є реакції, які дозволяють знаходити малі кількості речовини в присутності інших сполук. Специфічність здебільшого залежить від вибору реагенту та оптимальних умов проведення реакції.

Для визначення допустимої межі домішок застосовують еталонні розчини, які містять точно встановлену концентрацію іона, що визначається.

Розчини для дослідження готують за методиками зазначеними у відповідних монографіях. Вміст лікарської речовини в цих розчинах розраховують так, щоб при наявності в них гранично можливої кількості домішки її масова доля в досліджуваному та еталонному розчинах були однакові. Завдяки цьому якісні дослідження мають кількісне значення.

У практиці фармакопейного аналізу іноді доводиться визначати допустиму межу вмісту домішки без зазначення концентрації розчину, що досліджується. В цьому випадку для розрахунків використовують формулу:

,						(3.1)

де	С – концентрація розчину речовини, що аналізується, %;

b – концентрація еталонного розчину, %;

А – допустимий фармакопейною статтею вміст домішки, %.

Допустиму межу вмісту домішки в 1 мл розчину субстанції, що досліджується, виготовленому за методикою відповідної монографії, розраховують за формулою:

,					(3.2)

де С – гранично допустимий (за ФС) вміст домішки в лікарській речовині, %;

m – маса наважки лікарської речовини, г;

V – об’єм розчинника, використаного для розчинення лікарської речовини, мл.

Методики для визначення домішок іонів, які найчастіше зустрічаються в лікарських речовинах (Cl–, SO42–, Ca2+, Fe3+ та ін.), як правило, наводять у загальній фармакопейній статті «Випробування на чистоту та допустимі межі вмісту домішок». У цій же статті наводять методику приготування еталонних розчинів та їх концентрацію.

При визначенні чистоти лікарських речовин треба суворо дотримуватися таких загальних зауважень:

- Вода та всі реактиви повинні бути вільними від йонів, на вміст яких проводять дослідження.

- Пробірки, в яких проводять дослідження, повинні бути безбарвними та однакового діаметру.

- Наважки для виготовлення еталонних розчинів відважують з точністю до 0,001 г.

- Еталонні розчини (друге або третє розведення, наприклад Б і В) виготовляють перед застосуванням.

- Спостереження муті та опалесценції розчинів проводять у світлі, що проходить через розчин на темному фоні, а забарвлення – при денному відбитому світлі на матово-білому фоні.

- Додавання реактивів до досліджуваного та еталонного розчинів повинно проводитися одночасно і в однакових кількостях.

- У випадку, коли у відповідній фармакопейній статті вказано, що у цій концентрації розчину не повинна визначатися та чи інша домішка, діють таким чином. До 10 мл розчину, що досліджується, додають усі реактиви, крім основного. Потім розчин розливають у дві пробірки. До однієї з них додають основний реактив і обидва розчини порівнюють між собою. Між ними не повинно бути помітної різниці.

3.3.1. Дослідження на хлориди

Розчини хлоридів, у залежності від їх концентрації, утворюють з розчином арґентум нітрату в нітратнокислому середовищі білий сирнистий осад, білу муть або опалесценцію:

Cl– + Ag+ ↔ AgCl↓					(3.3)

Гранична чутливість реакції – 0,0001 мг хлорид-йону в 1 мл розчину.

Підкиснення іншими кислотами не дозволяється, оскільки в цьому випадку можуть утворитися нерозчинні солі аргентуму.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 0,5 мл нітратної кислоти, 0,5 мл розчину аргентум нітрату, перемішують і через 5 хвилин порівнюють з еталонним розчином (10 мл), в який додано таку ж кількість реактивів, як і в розчин, що досліджується.

3.3.2. Дослідження на сульфати

Розчини сульфатів, у залежності від їх концентрації, утворюють з розчинами солей барію (BaCl2, Ba(NO3)2) білий осад або муть, які не зникають від додавання розведеної хлоридної кислоти:

SO42– + Ba2+ → BaSO4↓					(3.4)

Реакцію проводять у середовищі розведеної хлоридної кислоти, щоб запобігти утворенню осадів BaCO3 або BaHPO4.

Гранична чутливість реакції – 0,003 мг сульфат-йона в 1 мл розчину.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 0,5 мл розведеної хлоридної кислоти, 1 мл розчину барій хлориду, перемішують і через 10 хвилин порівнюють з еталоном (10 мл), до якого додано таку ж кількість реактивів, як і в розчин, що досліджується.

3.3.3. Дослідження на солі амонію

У залежності від властивостей лікарської речовини та допустимої концентрації домішки солей амонію її визначення проводиться одним з двох методів.

Метод I ґрунтується на здатності солей амонію утворювати з реактивом Несслера (лужний розчин калію тетрайодмеркурату(II)) жовто-бурий осад або жовте забарвлення у залежності від концентрації:

(3.5)

Гранична чутливість реакції – 0,0003 мг іона амонію в 1 мг розчину.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 0,15 мл реактиву Несслера, перемішують і через 5 хвилин порівнюють з еталонним розчином (10 мл), що містить таку ж кількість реактивів, як і розчин, що досліджується.

У лікарських речовинах, які містять лужноземельні та важкі метали, визначення проводять після розчинення в мінімальній кількості води та додавання 2 мл розчину натрій гідроксиду та 2 мл розчину натрій карбонату. Розчин розбавляють водою до необхідної концентрації, збовтують і фільтрують. Визначення домішки проводять в 10 мл фільтрату за основною методикою.

В лікарських речовинах, які містять більше 0,03% домішки феруму, визначення проводять після його зв’язування у безбарвний комплекс з натрій-калій тартратом:

Fe3+ + C4H4O62–  [FeC4H2O6]+ + 2H+			(3.6)

У цьому випадку визначення проводять після додавання до 10 мл розчину лікарського засобу 2 крапель розчину натрію гідроксиду та 3 мл 20% розчину натрію-калію тартрату. Одержаний розчин перемішують, додають 0,15 мл реактиву Несслера та порівнюють з еталонним розчином.

Метод II ґрунтується на здатності солей амонію під дією натрій гідроксиду виділяти амоніак, який визначають за запахом або посинінням вологого червоного лакмусового папірця:

NH4+ + OH–   NH4OH				(3.7)

Гранична чутливість реакції – 0,003 мг іона амонію в 1 мл розчину.

Методика. 5 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, вносять в конічну колбу ємністю 25 мл, додають 5 мл розчину натрію гідроксиду. Колбу накривають вологим червоним лакмусовим папірцем та годинниковим склом і нагрівають на водяному обігрівачі протягом 5 хвилин.

3.3.4. Дослідження на солі кальцію

Розчини солей кальцію з розчином амоній оксалату утворюють білий дрібнокристалічний осад, нерозчинний в оцтовій кислоті, але легко розчинний в хлоридній та нітратній кислотах:

Ca2+ + C2O42–  CaC2O4 ↓				(3.8)

Реакцію проводять у середовищі амоніачного буферу.

Гранична чутливість реакції – 0,0035 мг іона кальцію в 1 мл розчину.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 1 мл розчину амонію хлориду, 1 мл розчину амоніаку та 1 мл розчину амонію оксалату. Розчин перемішують і через 10 хвилин порівнюють з еталоном, який складається з 10 мл еталонного розчину Б йона кальцію і такої ж кількості реактивів, які додані до розчину лікарської речовини, що досліджується.

3.3.5. Дослідження на солі феруму

Для визначення домішки іонів феруму, незалежно від ступеню окиснення, застосовують розчин сульфосаліцилової кислоти, яка утворює з ними в амоніачному середовищі жовто-коричневий ферилсульфосаліцилатний комплекс:

(3.9)

Гранична чутливість реакції – 0,00005 мг йона феруму в 1 мл розчину.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 2 мл розчину сульфосаліцилової кислоти та 1 мл розчину амоніаку і через 5 хвилин порівнюють з еталонним розчином Б йонів феруму (10 мл), до якого додано таку ж кількість реактивів, як і до розчину, що досліджується.

У сполуках магнію визначення домішки йонів феруму проводять у середовищі амоніачного буферу, щоб запобігти утворенню осаду магній гідроксиду.

Під час визначення домішки феруму в сполуках магнію поступають так само, як зазначено вище, але перед додаванням розчину амоніаку до розчину лікарського засобу додають 0,5 мл розчину амоній хлориду.

Під час визначення домішок феруму у солях алюмінію застосовують розчин натрій гідроксиду, в якому алюміній гідроксид розчиняється.

Методика. До розчину лікарського засобу, приготовленого як зазначено у відповідній монографії, додають 5 мл розчину сульфосаліцилової кислоти і 2 мл розчину натрій гідроксиду і порівнюють з еталонним розчином Б йона феруму (10 мл), до якого додають таку ж кількість реактивів, як і до розчину, що досліджується.

Визначення солей феруму в органічних сполуках проводять після спалювання наважки лікарського засобу в концентрованій сульфатній кислоті. Залишок після спалювання обробляють 2 мл концентрованої хлоридної кислоти при нагріванні на водяному обігрівачі і додають 2 мл води. Якщо потрібно, одержаний розчин фільтрують, фільтр промивають 3 мл води. Розчин разом з промивними водами нейтралізують концентрованим розчином амоніаку, доводять об’єм розчину водою до 10 мл. Далі чинять, як зазначено вище.

3.3.6. Дослідження на солі цинку

Домішку йонів цинку визначають по утворенню білого осаду або муті при взаємодії з розчином калію гексаціаноферату (II):

3Zn2+ + 2K+ + 2[Fe(CN)6]4–  K2Zn3[Fe(CN)6]2↓	(3.10)

Гранична чутливість реакції – 0,001 мг цинк-йона в 1 мл розчину.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 2 мл хлоридної кислоти, 5 крапель розчину калій фероціаніду і через 10 хвилин порівнюють з еталонним розчином Б йона цинку (10 мл), до якого додають таку ж кількість реактивів, як і до розчину, що досліджується.

Проведенню досліджень заважає наявність солей ферум(III). Його вплив усувається додаванням амоній гідроксиду, котрий утворює з солями феруму осад гідроксиду Fe(OH)3, який відфільтровують. Солі цинку залишаються у фільтраті у вигляді розчинних цинкатів (Zn(OН)4(2–.

У разі появи в розчині, що досліджується, синього забарвлення, необхідно спочатку відділити ферум. Для цього до такого розчину, нагрітого до кипіння, додають розчин амоніаку до виразного запаху, суміш фільтрують. В фільтраті визначають домішку цинку.

3.3.7. Дослідження на солі важких металів

Під час визначення домішки солей важких металів як модельний йон відкривають йон плюмбуму, оскільки він за хімічними властивостями дуже близький до інших важких металів.

Розчини солей плюмбуму в залежності від концентрації дають з розчином натрій сульфіду чорний осад або буре забарвлення розчину:

Pb2+ + S2–   PbS↓				(3.11)

Реакцію проводять у середовищі етанової кислоти.

Гранична чутливість реакції – 0,0005 мг плюмбум-йона в 1 мл розчину.

Методика. До 10 мл розчину лікарського засобу, приготовленого за вимогами монографії, додають 1 мл розведеної етанової кислоти, 2 краплі розчину натрій сульфіду, перемішують і через 1 хвилину порівнюють з 1 мл еталонного розчину йона плюмбуму, розбавленого 9 мл води, до якого додано таку ж кількість реактивів, як і до розчину, що досліджується.

Спостереження забарвлення проводять по осі пробірок діаметром близько 1,5 см, розміщених над білою поверхнею.

У порівнюваних розчинах допустима лише слабка опалесценція від сірки, що може виділитися з натрію сульфіду.

При визначенні важких металів у зольному залишку органічних лікарських засобів залишок обробляють гарячим розчином амонію ацетату, водою та фільтрують. Домішку важких металів визначають у фільтраті звичайним методом. Ферум визначенню не заважає, оскільки основні ацетати феруму, що утворилися, залишаються на фільтрі.

3.3.8. Дослідження на арсен

Якщо в монографії немає спеціальної вказівки, то дослідження треба проводити за методом I.

Метод I. Сполуки арсену під дією цинку та хлоридної або сульфатної кислоти відновлюються до арсину, який з меркурій дихлоридом утворює сполуки, забарвлені від жовтого до оранжевого кольору, а після обробки розчином калій йодиду – в бурувато-коричневий колір:

As2O3 + 6Zn + 6H2SO4 → 2AsH3↑ + 6ZnSO4 + 3H2O	(3.12)

HgCl2 + AsH3 → AsH2(HgCl) + HCl		(3.15)

2HgCl2 + AsH3 → AsH(HgCl)2 + 2HCl		(3.16)

3HgCl2 + AsH3 → As(HgCl)3 + 3HCl		(3.17)

As(HgCl)3 + AsH3 → As2Hg3 + 3HCl		(3.18)

Мінімальна кількість арсену, яка може бути відкрита цим методом становить 0,0005 мг.

Методика. У колбу, в якій знаходиться попередньо підготовлена лікарська речовина, додають від 10 до 12 крапель розчину станум(ІІ) хлориду, 2 г гранульованого цинку (який не містить арсену) і відразу закривають колбу пробкою зі вставленою в неї верхньою частиною приладу. Вміст колби обережно збовтують і залишають на 1 годину. При цьому температура реакційної суміші не повинна перевищувати 40°С.

Паралельно в другому такому ж приладі проводять контрольний дослід з усіма реактивами та додаванням 0,5 мл еталонного розчину арсену. Через 1 годину смужку паперу, оброблену розчином меркурій дихлориду, вміщують у розчин калій йодиду для більш чіткого проявлення забарвлення та видалення надлишку меркурій дихлориду:

HgCl2 + 2KI  HgI2 + 2KCl				(3.19)

Через 10 хвилин розчин калій йодиду зливають, смужку паперу ретельно промивають декілька разів водою методом декантації в тій же склянці та висушують між листками фільтрувального паперу.

Метод II. Ґрунтується на відновленні сполук арсену до металічного арсену. Як відновник застосовують розчини натрію гіпофосфіту та хлоридної кислоти:

NaH2PO2 + HCl → H3PO4 + NaCl			(3.20)

При нагріванні металічний арсен, який утворюється, спостерігають у вигляді бурого осаду або забарвлення:

As2O3 + 3H3PO2 → 2As↓ + 3H3PO3			(3.21)

2AsCl3 + 3H3PO2 + 3H2O → 2As↓ + 3H3PO4 + 6HCl	(3.22)

Якщо до охолодженої реакційної суміші додати ефір та перемішати, арсен збирається на межі двох рідин у вигляді бурої плівки.

Метод також застосовують для визначення селену (червоне забарвлення) та телуру (коричневе забарвлення) або у випадках визначення домішки арсену в лікарських речовинах, які мають у своєму складі бісмут, меркурій, аргентум, сульфіди та сульфіти.

Гранична чутливість реакції – 0,01 мг арсену в 10 мл реакційної суміші.

Методика. Наважку лікарської речовини (підготовлену згідно з вимогами монографії) вносять у пробірку, додають 5 мл розчину натрій гіпофосфіту, вміщують у киплячий водяний обігрівач і нагрівають протягом 15 хвилин.

В розчині, що досліджується, не повинно спостерігатися ні побуріння, ні утворення бурого осаду.

У разі побуріння або утворення бурого осаду в пробірку після охолодження додають 3 мл води, 5 мл ефіру та ретельно збовтують. При наявності арсену на межі рідин утворюється бура плівка.

3.3.9. Визначення летких речовин та води

Визначення летких речовин та води проводиться такими методами:

- Термічний метод – метод висушування. Точну наважку речовини вміщують у бюкс та висушують до постійної маси (умови висушування вказані у відповідній статті). Постійна маса вважається досягнутою, якщо два послідовних зважування після 1 години висушування дають різницю, яка не перевищує 0,0005 г. Визначення вологи, якщо температуру не зазначено, проводиться при 100-105оС.

- Об’ємний метод (метод дистиляції) – метод Діна-Старка. Відгонку води здійснюють за допомогою органічних розчинників (толуен, ксилен, бензен, тетрахлорметан), з якими вода дає азеотропні суміші. Потім вимірюють об’єм води у відгоні.

Метод титрування реактивом К. Фішера. Реактив К. Фішера – це розчин сульфур(ІV) оксиду, йоду та піридину в метиловому спирті. Взаємодія реактиву з водою проходить у два етапи:

(3.23)

(3.24)

Метод дозволяє визначити сумарний вміст як вільної, так і кристалізаційної води в органічних та неорганічних лікарських речовинах. Реактиви і розчини, які використовуються в цьому методі необхідно зберігати в умовах, що запобігають поглинанню атмосферної вологи.

Визначення води за методом К. Фішера проводять таким чином: точну наважку лікарського засобу, що містить приблизно від 0,03 до 0,05 г води, вміщують у суху колбу ємністю 100 мл, в яку попередньо додають 5 мл метилового спирту. Перемішують 1 хвилину і титрують реактивом К. Фішера, додаючи його при наближенні до кінцевої точки по 0,1-0,05 мл.

Кінець титрування може бути визначений як візуально за зміною забарвлення від жовтого до червоно-коричневого, так і електрометричним титруванням «до повного припинення струму».

Паралельно титрують 5 мл метилового спирту (контрольний дослід).

Вміст води у відсотках обчислюють за формулою:

,					(3.25)

де а – об’єм реактиву К. Фішера, витраченого на титрування в основному досліді, мл;

б – об’єм реактиву К. Фішера, витраченого на титрування в контрольному досліді, мл;

в – наважка лікарського засобу, г;

Т – титр реактиву К. Фішера.

Висновки. Фармацевтичний аналіз має певні особливості, що відрізняють його від інших видів аналітичних досліджень. Ці відмінності пов’язані з великою різноманітністю об’єктів дослідження, оскільки лікарські засоби мають різну природу: вони можуть бути неорганічними, органічними (починаючи з найпростіших аліфатичних речовин до найскладніших макромолекулярних структур), синтетичного та природного походження, можуть являти собою індивідуальні речовини або багатокомпонентні суміші тощо. Широким також є діапазон концентрацій лікарських речовин, які аналізують. До фармацевтичного аналізу висувають особливі вимоги, серед яких – правильність, точність, специфічність, чутливість, а також економічність. Під час здійснення контролю якості лікарських засобів застосовують методи аналітичної хімії, реакції і процеси неорганічної та органічної хімії. Провідну роль у підтвердженні доброякісності ліків відіграють фізико-хемічні методи аналізу.

Література.

- Анализ фармацевтических препаратов и лекарственных форм /Н.П.Максютина, Ф.Е.Каган, Л.А.Кириченко и др. – К.: Здоров’я, 1976. – 248 с.

- Арзамасцев А.П. Фармакопейный анализ. –М.: Медицина, 1971. –240 с.

- Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: В 2 ч. Ч. 1. Общая фармацевтическая химия: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1993.–432 с.

- Беликов В. Г. Фармацевтическая химия: В 2 ч. Ч. 2. Общая фармацевтическая химия: Учеб. для фармац. ин-тов и фак. мед. ин-тов. – Пятигорск, 1996. – 608 с.

- Беликов В. Г. Фармацевтическая химия: Учеб. для фармац. ин-тов и фак. мед. ин-тов. – М.: Медицина, 1986. – 768 с.

- British Pharmacopeia. – 1998.

- Брутко Л.И., Гриценко С.В. Руководство по количественному анализу лекарственных препаратов. – М.: Медицина, 1978. – 256 с.

- Государственная фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анализа. 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1987.- 334 с.

- Государственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. – М.: Медицина, 1989. - 400 с.

- Державна Фармакопея України. – 2002.

- European Pharmacopeia. – 1997. – 3 ed.

- Закон України «Про лікарські засоби», ВР № 123/96 від 04.04.1996 р.

- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ВР № 113/98 від 11.02.1998 р.

- Лабораторные работы по фармацевтической химии / Под ред. В.Г.Беликова. – М.: Высш. шк., 1989. – 375 с.

- Мазор Л. Методы органического анализа: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 584 с.

- Международная Фармакопея. Т. 1. Общие методы анализа. – 3-я ред. –Женева, ВООЗ. – 1981. – С. 242.

- Методы анализа лекарств / Н.П.Максютина, Ф.Е.Каган, Л.А.Кириченко и др. – К.: Здоров’я, 1984. – 224 с.

- Методы идентификации фармацевтических препаратов / Н.П.Максютина, Ф.Е.Каган, Л.Д.Кириченко и др. – К.: Здоров’я, 1978. – 240 с.

- Погодина Л.И. Анализ многокомпонентных лекарственных форм. – Минск: Вышейш. шк., 1985. – 240 с.

- Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ: Пер. с нем. - Л.: Химия, 1981. – 624 с.

- Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии / Под ред. А.П.Арзамасцева. – М.: Медицина, 1987. – 304 с.

- Сучасні вимоги до організації роботи лабораторій з аналізу якості лікарських засобів / В.Г.Варченко, С.В.Сур, В.П.Черних та ін. – Xарків: Вид-во НФАУ, 2002. -202 с.

- Туркевич М. М. Фармацевтична хімія. – К.: Вища шк., 1973. – 495 с.

- Фармацевтична хімія: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого. – Харків: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 448 с.

- Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фар мац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-382-113-9.

- Фармацевтичний аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. III –IV рівнів акредитації / П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За ред. П.О.Безуглого. – Харків: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.- 240 с.

- The United States Pharmacopeia. – 2000. – 24 ed.

# Text boxes

(1.43)

(1.44)

(1.45)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.27)

(2.28)

(2.33)

(2.36)

(2.37)

(3.13)

(3.14)